Приложение № 2

к конкурсной документации

Состав и описание, в том числе технико-экономические показатели

Объекта Соглашения

| Наименование объекта по правоустанавливающему документу | Адрес (местоположение) | Год ввода в эксплуатацию | Технико-экономические показатели |
| --- | --- | --- | --- |
| Здание центральной котельной | Иркутская область, Черемховский район, с. Новогромово, ул. Луговая, д. 1а | 1978 | Нежилое одноэтажное кирпичное, общей площадью 367,4 кв.м., предназначена для выработки тепловой энергии для отопления и горячего водоснабжения для потребителей – школа, детский сад, административное здание, дом культуры, прочие предприятия и население, установленная мощность котельной: 2,15 Гкал/час. В состав котельной входят оборудование: Котел № 1 - КВм-1,25 КБ –1 шт., Котел № 2 - КВм-1,25 КБ – 1 шт., Топка механическая ТШП м-1,5 № 1 -1 шт., Топка механическая ТШП м-1,5 № 2 -1 шт., Сетевой насос № 1 К 100-65-200А, (18,5 кВт, 3000 об/мин) –1 шт., Сетевой насос № 2 К100-65-200А, (18,5 кВт, 3000 об/мин) –1 шт., Котловой насос № 1 К100-80-160 (15 кВт, 2900 об/мин) –1 шт., Котловой насос № 2 К100-80-160 (15 кВт, 2900 об/мин) –1 шт., Подпиточный насос № 1 К65-50-160 (5,5 кВт, 3000 об/мин) –1 шт., Подпиточный насос № 2 К65-50-160 (5,5 кВт, 3000 об/мин) –1 шт., Подпиточный насос котловой № 3 К65-50-160 (5,5 кВт, 3000 об/мин) -1 шт., Подпиточный насос котловой № 4 К65-50-160 (5,5 кВт, 3000 об/мин) -1 шт., Теплообменник НН № 47 0-16 -2 шт., Дутьевой Вентилятор № 1 ВЦ-14-46-2,5 (4,0 кВт, 3000 об/мин) –1 шт., Дутьевой Вентилятор № 2 ВЦ-16-2,5- (2,2 кВт, 3000 об/мин) -1 шт., Дымосос № 1 - ДН -9 левый (15 кВт, 1500) – 1 шт., Дымосос № 2 - ДН -9 правый (15 кВт, 1000) –1 шт., Редуктор транспортера ШЗУ ЦУ 2200 н 315 (7,5 кВт, 1000 об/мин) – 1 шт., Редуктор транспортера углеподачи (7,5 кВт, 1000 об/мин) – 1 шт., Газоход 400 х 550 мм – 2 шт., Транспортер топливоподачи скребковый L – 12 м –1 шт., Транспортер шлакоудаления скребковый L – 13 м – 1 шт., Приемный бункер угля –1 шт., Бункер шлаковый –1 шт., Бак подпиточный воды – 6 м3 –1 шт., Манометр МПТ 100 х 160 – 16 кгс/см2 –6 шт., Клапан предохранительный КП Ду-50 –4 шт., Клапан обратный Ду-65 –5 шт., Клапан обратный Ду-50 –3 шт., Дымовая труба ф – 1000 мм – 20 м-1 шт., Система технологических трубопроводов с запорной арматурой, Щиты управления котлами, Пуско-регулирующая аппаратура, Оборудование КИП и А, Силовые сети - 0,4 кВ -381 м, Сети освещения -0,4 кВ -151 м, Светильники разные – 16 шт. |
| Сети теплоснабжения | Иркутская область, Черемховский район, с. Новогромово | 1980 | Протяженность – 1974 м., исполнение двухтрубное, тип прокладки – канальная, подземная |
| Здание центральной водонапорной башни | Иркутская область, Черемховский район, с. Новогромово, ул. Лесная, д. 3 | 1980 | Нежилое одноэтажное, общей площадью 147,8 кв.м., количество скважин-1, глубина скважины – 230 м, марка оборудования- Насос ЭЦВ 8-25-230 НРК |
| Водонапорная башня | Иркутская область, Черемховский район, д. Малиновка, ул. Школьная, д. 14 | 1976 | Нежилое одноэтажное, общей площадью 19,1 кв.м., количество скважин-1, глубина скважины – 40 м, марка оборудования- Насос ЭЦВ 6-6,5-60 |
| Водонапорная башня | Иркутская область, Черемховский район, д. Шаманаева, ул. Заозерная, д. 11А | 1980 | Нежилое одноэтажное, общей площадью 29,5 кв.м., количество скважин-1, глубина скважины – 40 м, марка оборудования- Насос ЭЦВ 6-6,5-60 |
| Сети водоснабжения | Иркутская область, Черемховский район, с. Новогромово | 1973 | Протяженность – 4096 м., состоят из пластиковых и стальных трубопроводов |
| Сети водоотведения | Иркутская область, Черемховский район, с. Новогромово | 1973 | Протяженность – 1436 м., состоят из чугунных и стальных трубопроводов |

Приложение № 3

к Конкурсной документации

Критерии Конкурса и предельные (минимальные и (или) максимальные) значения критериев Конкурса

- Предельный размер расходов на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения, которые предполагается осуществить концессионером на каждый год срока действия концессионного соглашения, тыс. руб.:

| Сфера деятельности | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033 год | 2034 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Долгосрочные параметры регулирования деятельности концессионера в сфере теплоснабжения:

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | Величина показателя |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| 1. | Базовый уровень операционных расходов | тыс. руб. | 4171,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Нормативный уровень прибыли | % | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 3. | Показатели энергосбережения и энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | удельный расход электрической энергии на выработку тепловой энергии | кВт.ч/Гкал | 55,54 | 52,8 | 52,8 | 52,8 | 52,8 | 52,8 | 52,8 | 52,8 | 52,8 | 52,8 | 52,8 | 52,8 | 52,8 | 52,8 | 52,8 |
| 3.2. | удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | кг.у.т/ Гкал | 213,20 | 189,6 | 189,6 | 189,6 | 189,6 | 189,6 | 189,6 | 189,6 | 189,6 | 189,6 | 189,6 | 189,6 | 189,6 | 189,6 | 189,6 |
| 3.3. | удельный расход воды на выработку тепловой энергии | м3/Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.4. | доля тепловой энергии, отпускаемой через приборы учета | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5. | динамика изменения доли потерь тепловой энергии при ее передаче к ее выработке | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.6. | величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Гкал | 705,18 | 705,18 | 705,18 | 705,18 | 705,18 | 705,18 | 705,18 | 705,18 | 705,18 | 705,18 | 705,18 | 705,18 | 705,18 | 705,18 | 705,18 |

2.1. Долгосрочные параметры регулирования деятельности концессионера в сфере холодного водоснабжения:

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | Величина показателя |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| 1 | Базовый уровень операционных расходов | тыс. руб. | 2188,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Нормативный уровень прибыли | % | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 3 | Показатели энергосбережения и энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Удельное потребление электрической энергии на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВтч/ куб. м | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| 3.2. | уровень потерь воды в общем объеме воды, поданной в сеть | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

2.2. Долгосрочные параметры регулирования деятельности концессионера в сфере водоотведения:

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | Величина показателя |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| 1 | Базовый уровень операционных расходов | тыс. руб. | 267,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Нормативный уровень прибыли | % | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 3 | Показатели энергосбережения и энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Удельное потребление электрической энергии на единицу объема сточных вод, принятых в канализационную сеть | кВтч/ куб. м | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

- Плановые значения показателей деятельности концессионера объектов теплоснабжения:

| № п/п | Вид показателя | Наименование показателя | Ед. изм. | Плановые значения по годам реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| 1 | Надежность и бесперебойность | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей | ед./км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 |  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности | ед./Гкал/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Энергетическая эффективность | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кг. у.т./Гкал | 213,20 | 189,6 | 189,6 | 189,6 | 189,6 | 189,6 | 189,6 | 189,6 | 189,6 | 189,6 | 189,6 | 189,6 | 189,6 | 189,6 | 189,6 |
| 4 |  | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/км | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 |
| 5 |  | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям | Гкал | 705,18 | 705,18 | 705,18 | 705,18 | 705,18 | 705,18 | 705,18 | 705,18 | 705,18 | 705,18 | 705,18 | 705,18 | 705,18 | 705,18 | 705,18 |

3.1. Плановые значения показателей деятельности концессионера объектов холодного водоснабжения:

| № п/п | Вид показателя | Наименование показателя | Ед. изм. | Плановые значения по годам реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| 1 | Качество | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 |  | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Надежность и бесперебойность | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Энергетическая эффективность | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 |  | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт*ч/куб.м | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| 6 |  | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды | кВт*ч/куб.м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3.2. Плановые значения показателей деятельности концессионера объектов водоотведения:

| № п/п | Вид показателя | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя на каждый год срока действия Концессионного соглашения (срок достижения показателей – 31 декабря соответствующего года) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| 1 | Качества | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 |  | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 |  | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к централизованной общесплавной (бытовой) системе водоотведения | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 |  | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к централизованной ливневой системе водоотведения | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Надежность и бесперебойность | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | ед./км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Энергетическая эффективность | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод | кВт*ч/куб.м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 |  | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | кВт*ч/куб.м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- Объем расходов, финансируемых за счет средств концедента, на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения на каждый год срока действия концессионного соглашения, тыс. руб.:

| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033 год | 2034 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

- Объем расходов, финансируемых за счет средств концедента, на использование (эксплуатацию) объекта концессионного соглашения на каждый год срока действия концессионного соглашения, тыс. руб.:

| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033 год | 2034 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение № 4

к Конкурсной документации

| Показатель | Год, предшествующий первому году срока действия концессионного соглашения (2019 год) | Прогноз на срок действия концессионного соглашения |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| Сведения о ценах, значениях и параметрах в отношении объектов теплоснабжения |
| Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя, Гкал | 4034,9 | 4034,9 | 4034,9 | 4034,9 | 4034,9 | 4034,9 | 4034,9 | 4034,9 | 4034,9 | 4034,9 | 4034,9 | 4034,9 | 4034,9 | 4034,9 | 4034,9 | 4034,9 |
| Цены на энергетические ресурсы | Вода на технологические цели (химочищенная вода), руб/м3 | 109,18 | 113,55 | 118,09 | 122,81 | 127,72 | 132,83 | 138,14 | 143,67 | 149,41 | 155,39 | 161,61 | 168,07 | 174,79 | 181,79 | 189,06 | 196,62 |
|  | Электроэнергия (уровень напряжения НН), руб./кВтч | 3,26 | 3,40 | 3,54 | 3,68 | 3,83 | 3,98 | 4,14 | 4,31 | 4,48 | 4,66 | 4,85 | 5,04 | 5,24 | 5,45 | 5,67 | 5,90 |
|  | Топливо (уголь) | 2587,46 | 2693,55 | 2801,29 | 2918,94 | 3044,46 | 3181,46 | 3324,62 | 3474,23 | 3630,57 | 3793,95 | 3964,67 | 4143,08 | 4329,52 | 4524,35 | 4727,95 | 4940,71 |
| Величина неподконтрольных расходов, за исключением расходов на энергетические ресурсы, концессионной платы и налога на прибыль, тыс.руб. | 854,3 | 877,0 | 903,0 | 939,1 | 966,9 | 995,5 | 1025,0 | 1055,3 | 1097,5 | 1130,0 | 1163,5 | 1197,9 | 1233,4 | 1282,7 | 1320,7 | 1359,8 |
| Предельный (максимальный) рост необходимой валовой выручки концессионера от осуществления регулируемых видов деятельности в сфере теплоснабжения в соответствующем году по отношению к предыдущему году,% |  | 103,4 | 103,5 | 104,1 | 103,6 | 103,7 | 103,7 | 103,7 | 104,2 | 103,7 | 103,7 | 103,7 | 103,7 | 104,2 | 103,7 | 103,7 |
| Сведения о ценах, значениях и параметрах в отношении объектов водоснабжения |
| Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя, Гкал | 21504,0 | 21504,0 | 21504,0 | 21504,0 | 21504,0 | 21504,0 | 21504,0 | 21504,0 | 21504,0 | 21504,0 | 21504,0 | 21504,0 | 21504,0 | 21504,0 | 21504,0 | 21504,0 |
| Цены на энергетические ресурсы | Электроэнергия, потребляемая в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды (первая ЦК, менее 150кВ, НН) (без учета НДС) | 3,26 | 3,40 | 3,53 | 3,67 | 3,82 | 3,97 | 4,13 | 4,30 | 4,47 | 4,65 | 4,83 | 5,03 | 5,23 | 5,44 | 5,65 | 5,88 |
| Величина неподконтрольных расходов, за исключением расходов на энергетические ресурсы, арендной платы и налога на прибыль организаций, тыс.руб. | 4,9 | 5,7 | 6,5 | 7,5 | 8,6 | 9,9 | 11,4 | 11,9 | 12,4 | 12,9 | 13,4 | 13,9 | 14,5 | 15,0 | 15,6 | 16,3 |
| Предельный (максимальный) рост необходимой валовой выручки концессионера от осуществления регулируемых видов деятельности в сфере водоснабжения в соответствующем году по отношению к предыдущему году,% |  | 102,8 | 103,1 | 103,1 | 103,1 | 103,1 | 103,1 | 103,1 | 103,1 | 103,1 | 103,1 | 103,1 | 103,1 | 103,1 | 103,1 | 103,1 |
| Сведения о ценах, значениях и параметрах в отношении объектов водоотведения |
| Объем сточных вод, куб.м. | 10020,0 | 10020,0 | 10020,0 | 10020,0 | 10020,0 | 10020,0 | 10020,0 | 10020,0 | 10020,0 | 10020,0 | 10020,0 | 10020,0 | 10020,0 | 10020,0 | 10020,0 | 10020,0 |
| Цены на энергетические ресурсы | Электроэнергия, потребляемая в технологическом процессе очистки и транспортировки сточных вод | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Величина неподконтрольных расходов, за исключением расходов на энергетические ресурсы, арендной платы и налога на прибыль организаций, тыс.руб. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Предельный (максимальный) рост необходимой валовой выручки концессионера от осуществления регулируемых видов деятельности в сфере водоотведения в соответствующем году по отношению к предыдущему году, % |  | 102,7 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 |

Приложение № 5

к Конкурсной документации

Рекомендуемая форма заявки на участие в открытом конкурсе

В Конкурсную комиссию

Администрации Новогромовского

муниципального образования

На бланке организации

Дата, исх. номер

ЗАЯВКА

НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ ОБЪЕКТОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ, НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ НОВОГРОМОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

1. Изучив конкурсную документацию на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, находящихся в муниципальной собственности Новогромовского муниципального образования

_____________________________________________________________________________________

(полное наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя, ОГРН, ИНН, адрес)

в лице ______________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, должность)

действующего на основании ___________________________________________________________,

заявляет о согласии участвовать в конкурсе на условиях, установленных в конкурсной документации, в случае победы заключить концессионное соглашение в отношении объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, находящихся в муниципальной собственности Новогромовского муниципального образования в соответствии с условиями открытого конкурса и нашего конкурсного предложения, и направляет настоящую заявку.

2. В случае, если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать концессионное соглашение в отношении объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, находящихся в муниципальной собственности Новогромовского муниципального образования в соответствии с требованиями конкурсной документации и на условиях, которые мы назовём в нашем конкурсном предложении.

3. В случае, если победитель конкурса будет признан уклонившимся от заключения концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, находящихся в муниципальной собственности Новогромовского муниципального образования с организатором конкурса и нашей заявке на участие в конкурсе будет присвоен второй номер, мы обязуемся подписать концессионное соглашение в отношении объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, находящихся в муниципальной собственности Новогромовского муниципального образования с организатором конкурса.

4. В случае, если мы будем признаны единственным участником конкурса, мы обязуемся подписать концессионное соглашение в соответствии с требованиями документации об открытом конкурсе указанным в сообщении о проведении конкурса и документации об открытом конкурсе.

4. На заявленные требования к участию в открытом конкурсе предоставляем документы согласно описи на _____ страницах.

5. Настоящей заявкой подтверждаем, что ___________________________________________

_____________________________________________________________________________________

(наименование участника открытого конкурса)

соответствует требованиям, предъявляемым к участникам открытого конкурса, в том числе (отразить сведения о лицах, поименованных в ст.48 Федерального закона от 03.07.2016 №275-ФЗ по установленной форме):

5.1. Против участника открытого конкурса не проводится процедура ликвидации или банкротства.

5.2. Не приостановлена деятельность участника открытого конкурса в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на день рассмотрения заявки на участие в открытом конкурсе.

5.3. Отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника открытого конкурса по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

6. Настоящим гарантируем достоверность предоставленной нами в заявке информации и подтверждаем право организатора конкурса запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти информацию, уточняющую предоставленные нами в ней сведения.

7. Настоящая заявка действует до завершения процедуры проведения открытого конкурса.

8. Наш юридический и фактический адрес: ________________________________________

_____________________________________________________________________________,

телефон _______________, факс __________________

9. Банковские реквизиты: _______________________________________________________

10. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: _____________________

_____________________________________________________________________________

Руководитель организации ________________________ (___________________)

(подпись)			(Ф.И.О.)

М.П.

«___» _______________ 201__ г.

Приложение № 6

к Конкурсной документации

Форма конкурсного предложения

На бланке организации

Дата, исх. номер

КОНКУРСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

УЧАСТНИКА ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ ОБЪЕКТОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ, НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ НОВОГРОМОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

1. Изучив конкурсную документацию по проведению открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, находящихся в муниципальной собственности Новогромовского муниципального образования, а также проект концессионного соглашения, _____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

(полное наименование участника конкурса по учредительным документам)

в лице _______________________________________________________________________________

(наименование должности руководителя, его фамилия, имя, отчество (полностью)

в случае признания победителем конкурса обязуется подписать концессионное соглашение и исполнить обязательства по такому соглашению в соответствии с требованиями действующего законодательства, конкурсной документацией и на условиях, представленных в настоящем предложении:

| № п/п | Критерии | Предложения участника конкурса |
| --- | --- | --- |
| 1 | Предельный размер расходов на реконструкцию объекта концессионного соглашения, которые предполагается осуществить концессионером, на каждый год срока действия концессионного соглашения |  |
| 2 | Долгосрочные параметры регулирования цен (тарифов), в том числе: а) базовый уровень операционных расходов; б) показатели энергосбережения и энергетической эффективности; в) нормативный уровень прибыли |  |
| 3 | Плановые значения показателей деятельности концессионера |  |
| 4 | Принятие Концедентом на себя расходов на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения, расходов на использование (эксплуатацию) объекта концессионного соглашения |  |

Полное наименование организации (по учредительным документам) _________________

Юридический адрес организации _______________________________________________

Фактический адрес организации ________________________________________________

Банковские реквизиты ____________________________________

Должность руководителя_______________________________________________________

Фамилия, имя, отчество руководителя (полностью) ________________________________

Контактные телефоны, должности, фамилии и имена лиц (полностью), уполномоченных для контактов ______________________________________________________________

Адрес электронной почты

Руководитель организации _____________________ (Фамилия И.О.)

(подпись)

Главный бухгалтер ______________________ (Фамилия И.О.)

(подпись)

М.П.

Приложение № 9

к Конкурсной документации

Задание концессионера

| Основные направления | Описание и задачи | Срок реализации |
| --- | --- | --- |
| В сфере теплоснабжения: |
| Комплекс мероприятий по техническому перевооружению котельной по адресу: Иркутская область, Черемховский район, с. Новогромово, ул. Луговая, д. 1а | Повышение эффективности функционирования системы теплоснабжения; снижение потерь при передаче тепловой энергии, безотказная и безаварийная эксплуатация; снижение затрат, связанных с выработкой и транспортировкой тепловой энергии; снижения затрат на обслуживание, плановые и неплановые ремонты, с низким процентом износа | до 2022 года |
| Реконструкция тепловых сетей с прокладкой отдельных участков трубопровода по адресу: Иркутская область, Черемховский район, с. Новогромово, от РУ-2 ул. Школьная, до здания ДК и здания администрации протяжённостью 215 п. м.; по адресу: Иркутская область, Черемховский район, с. Новогромово, от ТК-5 ул. Школьная – до здания школы и здания гаража, протяженностью 140 п. м. | Повышение качества и надёжности теплоснабжения потребителей, эффективности ее поставки; снижение затрат на обслуживание, плановые и неплановые ремонты сетей теплоснабжения, с низким процентом износа | до 2022 года |
| В сфере водоснабжения: |
| Модернизация водонапорной башни по адресу: Иркутская область, Черемховский район, с. Новогромово, ул. Лесная, д. 3, в том числе установка системы учёта ресурсов | Повышение надежности (бесперебойности) и качества услуг водоснабжения. Повышение энергетической эффективности | до 2021 года |
| Модернизация водонапорной башни по адресу: Иркутская область, Черемховский район, д. Малиновка, ул. Школьная, д. 14, в том числе установка системы учёта ресурсов | Повышение надежности (бесперебойности) и качества услуг водоснабжения. Повышение энергетической эффективности | до 2021 года |
| Модернизация водонапорной башни по адресу: Иркутская область, Черемховский район, д. Шаманаева, ул. Заозерная, д. 11А, в том числе установка системы учёта ресурсов | Повышение надежности (бесперебойности) и качества услуг водоснабжения. Повышение энергетической эффективности | до 2022 года |
| Реконструкция сетей водоснабжения с прокладкой отдельных участков трубопровода по адресу: Иркутская область, Черемховский район, с. Новогромово, протяжённостью 2500 п. м. | Повышение надежности (бесперебойности) и качества услуг водоснабжения. Повышение энергетической эффективности | до 2022 года |
| В сфере водоотведения: |
| Реконструкция сетей водоотведения по адресу: Иркутская область, Черемховский район, с. Новогромово, по ул. Школьная и ул. Советская, протяженностью 300 п. м. | Повышение надежности (бесперебойности) и качества услуг водоотведения. Повышение энергетической эффективности | до 2022 года |
| Проектирование очистных сооружений канализационных стоков | Повышение эффективности функционирования коммунального сектора; обеспечение системой централизованного водоотведения, локальными станциями биологической очистки; улучшение экологического состояния водных объектов и окружающей среды, повышение уровня обеспеченности жилищного фонда системой водоотведения | до 2032 года |