РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Иркутская область Черемховский район

Онотское муниципальное образование

Дума

РЕШЕНИЕ

от 19 января 2017 г. №  14

с. Онот

О Программе «Комплексное развитие

систем коммунальной инфраструктуры

Онотского муниципального образования»

В целях приведения нормативных правовых актов Онотского муниципального образования в соответствии с действующим законодательством, в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 5.1 статьи 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьями 6, 7, 38, 43 Устава Онотского муниципального образования, Дума Онотского муниципального образования,

решила:

1. Внести изменения в План мероприятий по Программе «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Онотского муниципального образования на 2014-2022 годы» и изложить его в редакции, в соответствии с Приложением № 1 к  настоящему Решению.

2. Специалисту администрации Онотского муниципального образования А.М. Гирсу ежегодно производить корректировку программы согласно бюджетной обеспеченности и изменениям, предлагаемым для внесения в плановые мероприятия администрацией Онотского муниципального образования и организациями коммунального комплекса.

3. Главному специалисту администрации Н.В. Ростуновой внести информационную справку в оригинал решения Думы Онотского от 27.12.2012      № 35 «Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Онотского муниципального образования на 2013-2017» о дате его отмены.

4. Опубликовать настоящее решение в официальном издании «Онотский вестник» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Черемховского районного муниципального образования, в разделе «поселения района», в подразделе Онотского муниципального образования.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу Онотского муниципального образования О.М. Головкову.

Председатель Думы

Онотского сельского поселения						О.М. Головкова

Глава Онотского

муниципального образования						О.М. Головкова

А.М. Гирс

8 924 820 07 80

Приложение №1

к решению Думы

Онотского сельского поселения

от 19 января 2017 г. № 14

Программа

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Онотского муниципального образования на 2014-2022 годы»

| Наименование Программы | Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Онотского муниципального образования на 2014-2022 годы» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Федеральный закон от 06.12.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Федеральный закон от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» Распоряжение Правительства РФ от 22.08.2011г. № 1493-р «Об утверждении плана действий по привлечению в жилищно-коммунальное хозяйство частных инвестиций» Приказ Министерства регионального развития РФ от 06.05.2011г. № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» Постановление Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 № 83 «Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения» |
| Заказчик Программы | Администрация Онотского муниципального образования |
| Основные разработчики Программы | Администрация Онотского муниципального образования |
| Цели Программы | Основными целями Программы являются обеспечение устойчивого функционирования и развития систем коммунальной инфраструктуры Онотского муниципального образования (далее МО) в соответствии с потребностями жилищного, социально-культурного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг), улучшение экологической ситуации на территории МО. |
| Основные задачи Программы | Основными задачами Программы являются: - строительство и модернизация систем водоснабжения и водоотведения; - строительство и модернизация систем теплоснабжения; - строительство и модернизация объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов; - повышение качества коммунальных услуг; - обеспечение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры; - обеспечение возможности подключения строящихся жилых объектов и объектов социально-культурного, бытового, сельскохозяйственного и промышленного назначения к системе коммунальной инфраструктуры; - увеличение мощности и пропускной способности систем коммунальной инфраструктуры; - улучшение экологической ситуации на территории МО; - создание индустрии по переработке отходов и вторичных материальных ресурсов; - приведение систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для захоронения ТБО, в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания населения на территории Онотского МО; - обеспечение условий для разработки инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию системы коммунальной инфраструктуры (далее – инвестиционные программы); - привлечение средств из внебюджетных источников для финансирования проектов модернизации и строительства объектов коммунального хозяйства и объектов утилизации и переработки отходов производства, потребления и вторичных материальных ресурсов. |
| Важнейшие целевые показатели программы | По системам коммунальной инфраструктуры в целом: - снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры; - доля средств внебюджетных источников в общем объеме инвестиций в модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры. По системам водоснабжения и водоотведения: - сокращение показателя удельного веса сетей, требующих замены. По системам теплоснабжения: - сокращение показателя удельного веса сетей, требующих замены; - сокращение обоснованного уровня потерь тепловой энергии По объектам, используемым для захоронения твердых бытовых отходов (далее – ТБО): - снижение уровня износа транспортных средств, занятых на вывозе ТБО, и снижение эксплуатационных расходов на топливо и ремонт транспортных средств; - обеспечение высокого коэффициента уплотнения твердых бытовых отходов |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2014 - 2022 годы |
| Основные мероприятия Программы | Увеличение объемов индивидуального строительства малоэтажного жилья. Строительство новых сетей коммунальной инфраструктуры в районах существующей и перспективной застройки; Модернизация сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в местах существующей застройки. Снижение износа инженерной инфраструктуры. Качественное и количественное улучшение материально-технической базы организаций коммунального комплекса (далее – ОКК). Улучшение качества предоставляемых населению жилищно-коммунальных услуг. |
| Исполнители основных мероприятий | - Администрация Онотского МО - Организации коммунального комплекса Голуметского МО - Застройщики |
| Источники финансирования Программы | Финансирование мероприятий, входящих в Программу, осуществляется за счет средств: - средств федерального бюджета; - средств бюджета Иркутской области; - средств бюджета Черемховского районного муниципального образования; - средств бюджета Онотского МО; - надбавок к тарифам на услуги ОКК; - тарифов на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения коммунальной инфраструктуры; - средств ОКК и инвесторов; - иные средства, предусмотренные законодательством. Объемы и источники финансирования уточняются ежегодно. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Практическая реализация основных мероприятий Программы позволит обеспечить: - перспективную потребность зон застройки в инженерно-технических сооружениях; - увеличение пропускной способности и сроков эксплуатации сетей; - снижение издержек, повышение качества и надежности жилищно-коммунальных услуг; - снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры - экономию энергетических и иных ресурсов; - улучшение экологической ситуации на территории. |
| Система организации и контроля за исполнением Программы | Организацию исполнения Программы и текущий контроль осуществляет администрация Онотского муниципального образования. |

- Введение

Онотское муниципальное образование расположено в юго-западной части Черемховского района Иркутской области. Законом Иркутской области от 16 декабря 2004 года № 95-ОЗ «О статусе и границах муниципальных образований Черемховского района Иркутской области» в состав Онотского поселения включены: с. Онот, п. Ургантуй.

Климат на территории поселения резко-континентальный. Зимой с перепадами температур, небольшими ветрами, большим снежным покровом, морозами до -30-40°С. Весной часто дуют ветра, резкий перепад температур, поздние заморозки. В весенне-летний период на территории поселения могут возникать сильные ветра с повреждением линий электропередач, жилищного фонда, вреда окружающей среде. Дороги во время весенней распутицы, летних и осенних дождей подвергаются разрушению.

Администрация Онотского поселения с центром в с. Онот расположена в 112 км. от районного центра г. Черемхово и связана с ним  дорогой «Черемхово – Голуметь – Онот» в асфальтовом и гравийном исполнении. Связь с районом обеспечивается транковой, спутниковой и сотовой связью. Площадь поселения 164 176,54 га. Население 1047 человек Генпланом предусмотрено увеличение численности населения до 2017 года – 1100 человек.

Населенные пункты полностью электрифицированы. Телефонной связью из 2 населенных пунктов обеспечен: с. Онот. Сотовая связь функционирует в с. Онот и п. Ургантуй.

Село Онот является не только центром административного управления, но и центром культурно-бытового и жилищно-коммунального обслуживания населения Онотского муниципального образования.  Генпланом поселения намечается упорядочение и благоустройство существующих территорий, реконструкция и строительство новых объектов культурно-бытового и жилищно-коммунального обслуживания, а также развитие промышленного комплекса и туристического бизнеса.

- Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения программными методами

Одним из основных факторов, влияющих на формирование Программы, является состояние коммунальной инфраструктуры. Привлечение  инвестиций в коммунальное хозяйство необходимо для  развития коммунальной инфраструктуры,  ее капитального ремонта и модернизации.

Основными проблемами коммунальной инфраструктуры Онотского муниципального образования является отсутствие единой организации обслуживания коммунального комплекса поселения, незначительное количество земельных участков, обустроенных коммунальной инфраструктурой, отсутствие механизмов привлечения частных инвестиционных и кредитных ресурсов в строительство и модернизацию коммунальной инфраструктуры.

Инфраструктурный потенциал муниципального образования представлен крестьянско-фермерскими хозяйствами, социальной сферой, сферой жилищно-коммунального хозяйства, рыночной инфраструктурой

## Прогноз развития Онотского муниципального образования и

## динамики потребления услуг организаций коммунального комплекса

Проведение анализа и оценки социально-экономического и территориального развития Онотского МО, а также построение на основе полученных данных прогнозов такого развития являются этапом, предшествующим разработке основных мероприятий Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Онотского МО на 2013-2017 годы.

Анализ и оценка социально-экономического и территориального развития территории, а также прогноз её развития проводится по следующим направлениям:

- демографическое развитие Онотского МО;

- строительство индивидуальных жилых домов;

- состояние коммунальной инфраструктуры;

- потребление товаров и услуг организаций коммунального комплекса.

Целью проведения анализа по выделенным направлениям является установление существенных взаимосвязей между всеми основными показателями развития Онотского МО и оценка их влияния на тенденции развития систем коммунальной инфраструктуры. Планирование всех мероприятий в рамках Программы зависит от уровня и прогноза развития каждого из направлений.

## Демографическое развитие Онотского муниципального образования

По данным Всероссийской переписи населения 2002г. численность населения Онотского МО составляла 1032 человек. В последующие годы все более ощутимо проявилась тенденция миграционного оттока жителей, и численность населения стала сокращаться. В 2011г. естественная убыль в большей или меньшей степени компенсировалась. В 2010г. численность населения Онотского МО составляла 1018 человек. В 2011г. демографическая ситуация стала относительно стабильной. Это позволяет допустить сокращение миграционного оттока населения.

Численность населения Онотского  муниципального образования на 1 января 2012 года составила 1032 человек, в том числе по населенным пунктам:

| с. Онот | 1012 |
| --- | --- |
| п. Ургантуй | 20 |

Изменение численности населения Онотского МО приводится в нижеследующей таблице №1.

Динамика численности  населения  Онотского муниципального образования

по переписи и данным текущего статистического учета

Таблица 1

| Годы | 2002 (перепись) | 2003 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения по переписи и на конец года – всего, человек | 1032 | 1043 | 1035 | 1046 | 1010 | 1016 | 1018 | 1050 |

По итогам проведенного анализа демографической ситуации были выявлены основные проблемы формирования численности населения Онотского МО – это устойчивая естественная и миграционная убыль населения, старение населения. В целом демографическую обстановку в поселении можно оценить как сложную, хотя подобная обстановка наблюдается в подавляющем большинстве регионов Российской Федерации.

### Прогноз численности населения произведен по оптимистическому сценарию развития, исходя из территориальных возможностей, общего социально-экономического состояния поселения, а также особенностей и тенденций демографической ситуации в Онотского МО, касающихся целенаправленного привлечения мигрантов на территорию, учитывая наличие участков удобных для застройки, привлекательную природную среду с большим количеством водоемов, экологически чистый воздух.

До 2015 года прогнозируется: постепенное снижение естественной убыли населения и переход показателя в естественный прирост за счет:

-  улучшения демографической обстановки,

- развития системы здравоохранения, а также корректировки возрастной структуры,

- снижения миграционной  убыли и перехода показателя в миграционный прирост за счет создания благоприятных условий как для жителей поселения, так и для привлечения мигрантов (наличие возможности для организации новых рабочих мест с достойным заработком, возможность строительства жилья на условиях финансовой помощи из областного бюджета по программе «Социальное развитие села»,  доступность получения образовательных услуг и т. д.).

Предполагается, что численность населения Онотского МО стабилизируется к 2017 году.

### Жилищное строительство

Анализ современного состояния жилищного фонда и тенденций его формирования в Онотского МО свидетельствует о необходимости  преобразования существующего жилищного фонда и  выработки стратегии нового жилищного строительства, что позволит выявить территориальные ресурсы, которыми располагает территория для нового строительства. Это касается и застроенных территорий, но требующих проведения реконструктивных работ, а также неосвоенных ещё ресурсов в границах поселения.

Застройка поселения преимущественно однообразная – одноэтажные деревянные жилые дома. Имеются двухэтажные деревянные дома. Уровень обеспеченности населения жильем составляет 16,7 м²/чел., что значительно ниже среднего уровня  для сельских поселений Иркутской области (18 м²) В перспективе на территории планируется развивать малоэтажное деревянное жильё. Генпланом предусмотрено к 2032г. увеличение усадебной застройки населенных пунктов Онотского сельского поселения на 8084 м².

Существующий жилищный фонд Онотского МО, составляющий 17658,88 м2 общей площади, в целом характеризуется удовлетворительным техническим состоянием и в значительной части подлежит сохранению на расчетный срок в качестве опорного.

В период  2013 - 2017 годов имеется возможность возведения 8084 м² индивидуального жилья.

### Состояние коммунальной инфраструктуры

#### Водоснабжение

Население Онотского МО на расчетный срок предусматривается в количестве 1.028 тыс. человек. Согласно СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» табл.4, с учетом объектов соцкультбыта, принимается дифференцированная норма водопотребления, в зависимости тот принятого благоустройства. Принимается коэффициент максимальной суточной неравномерности 1,3, коэффициент на промышленные нужды 1,1, максимальный суточный расход составит 246,67 м³./сутки.

Таблица 2. Пожарный и аварийный запасы по населенным пунктам на расчетный срок.

| Планировочные районы | Население тыс.чел. | Норма водопотребления, л/сут. на человека | Коэффициент на промышленные нужды | Коэффициент суточной неравномерности | Расчетное водопотребление л/сутки | Норма расхода воды на пожаротушение, л/с | Расчетный расход воды на пожаротушение, м³.( удвоенный по условиям сейсмики) | Аварийный запас м³ | Общийц неприкосновенный запас в резервуарах, м³ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Онот | 1,098 | 150 | 1,1 | 1,3 | 235,52 | 3чх1х5 | 54 | 29,44 | 84 |
| п Ургантуй | 0,052 | 150 | 1,1 | 1,3 | 11,15 | 3чх1х5 | 54 | 1,39 | 56 |
| итого | 1,15 |  |  |  | 246,67 |  | 108 | 30,83 | 140 |

Водоснабжение населенных пунктов Онотского МО осуществляется от подземных источников. Действующие скважины, на которых имеются нарушения по зонам санитарной охраны, должны быть ликвидированы.

В районе с. Онот находится МППВ «Савинское» с утвержденными запасами воды в количестве 11,3 тыс. м³./сут., т.е. потребности в водопотреблении значительно меньше утвержденных запасов. Окончательно местоположение водозаборов определяется после гидрологического заключения. Для устройства необходимых санитарных зон, водозабрные сооружения располагаются за территорией жилой застройки. При необходимости устанавливаются сооружения водоочистки с последующим обеззараживанием.

Требуется выполнить и утвердить зон санитарной охраны каждого водозабора.

Водопроводная сеть каждого населенного пункта осуществляется по кольцевой схеме с установкой  по трассе пожарных гидрантов и, по необходимости, водоразборных колонок.

Пожарный и аварийный запасыпо населенным пунктам представлен в таблице 2, общий и аварийный запасы равны 140м³.

Необходимо выполнить строительство резервуаров чистой воды, включающих в себя противопожарный, аварийный и регулировочный запасы в каждой планировочной зоне.

Таблица 3.необходимое количество резервуаров.

| Населенные пункты | Количество и объем резервуаров чистой воды (противопожарных) м³. |
| --- | --- |
| с. Онот | 2х50 |
| Всего | 2х50 |

На 1 очередь

Водоснабжение

- строительство централизованного водозабора 250м3/сутки;

- строительство водоочистных сооружений 250м3/сутки;

- строительство резервуаров чистой воды 2х50м3;

- строительство насосной станции 2 подъема – 20м3/час;

- строительство водопровода Д=100мм – 1,05 км.

- строительство водопровода 2Д=100мм – 0,890 км.

3.3.2. Водоотведение

На территории Онотского МО отсутствует централизованная канализация. Собственной машины для откачки жидких отходов неканализированных в муниципальном образовании нет. Для откачки привлекается автомашина Голуметского МО - ГАЗ-3307 ёмкостью 3,5 м³. Услугой пользуются: 4 двухквартирных  жилых дома площадью 460 м², в которых проживает 25 человек; 3 частных жилых домов площадью 242,5 м² ( 8 чел).

3.3.3. Теплоснабжение

В селе Онот – 1 котельная, обеспечивающая теплом объекты социально-культурного значения и небольшое количество жилых домов. Протяженность сетей – 1,2 км. (подз6емно в 2-хтрубном исполнении), износ до 60%. Жилая застройка усадебного типа не благоустроена, с печным отоплением. В п. Ургантуй котельных нет.

Таблица 4. Действующие теплоисточники.

| № | Местоположение | мощность |
| --- | --- | --- |
| 1 | с. Онот, ул. Школьная, 19а | Здание котельной №1 | 0,8 Гкал/час |

Планируется строительство новой котельной мощностью 2 Гкал/час в мкр. Юбилейный для обеспечения теплом здание МКДОУ д/с с. Онот, здание проектируемой школы, группы жилых домов и административных зданий, протяженность сетей 205м диаметром не менее 100мм. Здание бани на 20 мест на расчетный срок подключается к действующим сетям котельной №2 (протяженность новых сетей 0,15км, диаметром 50мм), которые в перспективе реконструируются (1,2км).

Остальные проектируемые объекты социального значения на 1 очередь и расчетный срок, а также здание администрации и туристическая база, обеспечиваются индивидуальными теплоисточниками.

Проектируемый жилой фонд усадебного типа отапливается индивидуально (печами и электричеством).

Индивидуальные теплоисточники малой мощности, не требующие значительных капиталовложений, на чертежах графически не отображаются и в мероприятиях не выделяются.

На 1 очередь

- строительство котельной 2 Гкал/час в мкр. Юбилейный, прокладка сетей – 350м, 2d=100мм;

- реконструкция сетей котельной №1, протяженность 1,2км

3.3.4.Электроснабжение

Электроснабжение потребителей Онотского МО осуществляется от Иркутской энергосистемы от ПС35/10кВ «Онот», получающей питание от ПС35/10кВ «Голуметь» и находящейся в собственности филиала «ИЭСК» «Центральные электрические сети».

Таблица 5. Основные данные по существующей подстанции.

| № | Наименование ПС | Система напряжений, кВ | Количество и установленная мощность трансформаторов, МВа | Нагрузка ПС по контрольному замеру, МВа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего по ПС | На шинах 6-10кВ |
| 1 | Онот | 35/10 | 2х4,0 | 1,20 | 1,20 |

Электрические сети 10-35кВ выполнены воздушными линиями.

Территориальное расположение ПС приведено на чертеже «Карта планируемого размещения объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и связи, автомобильных дорог местного значения, необходимых для осуществления полномочий органов местного самоуправления Онотского МО. Инженерная подготовка территории».

Надежность электроснабжения

Схема построения электроснабжающих сетей 35кВ, питающих и распределительных сетей 10кВ соответствует в целом требованиям ПУЭ и РД.34.20.185-94 по надежности электроснабжения.

Расчетные электрические нагрузки и электропотребление

Подсчет электрических нагрузок по площадкам нового строительства выполнен с учетом всех потребителей, намеченных к размещению в Онотском МО, и представлен в таблицах 6 и 7.

Подсчет электрических нагрузок выполнен в соответствии с «Инструкцией по проектированию городских сетей» РД34.20.185-94; с учетом «Нормативов для определения расчетных электрических нагрузок зданий (квартир), коттеджей, микрорайонов (кварталов) застройки и элементов городской распределительной сети», утвержденных приказом Минтопэнерго России от 29.06.1999г №213 «Изменение и дополнения раздела 2 РД34.20.185-94» и учетом СП31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».

Первая очередь

Подсчет электрических нагрузок выполнен с учетом всех потребителей, намеченных к размещению в пределах черты Онотского МО в период в период до2022г.

Расчетный срок

Подсчет электрических нагрузок выполнен для всех потребителей, намеченных к размещению в период 2022 – 2032гг.

Таблица 6. Итоговые данные подсчета электрических нагрузок.

| № | Период | Совмещенный максимум нагрузок на шинах 6-10кВ ПС, МВт | Прирост нагрузок к существующему положению |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | МВт | % |
| 1 | Существующее положение | 1,20 |  |  |
| 2 | Первая очередь | 1,85 | 0,65 | 54 |
| 3 | Расчетный срок | 2,69 | 0,65+0,84 | 124 |

Электропотребление

При числе использования максимума нагрузок (на шинах ПС) 5 650 потребление электроэнергии в Онотском МО на 2032г составит 15 198,5МВтч в год. При численности населения в 1,15тыс. человек удельное потребление на расчетный срок составит 13 216кВтч на человека в год.

Электроснабжение потребителей Онотского МО на уровне 2032г предусматривается от ПС35/10кВ «Онот»

На первую очередь

Строительство ВЛ35кВ «Онот» - ПС «Савинская» (проектируемая)» - для освоения Савинского месторождения магнезитов, расположенного в Тальниковском МО.

с. Онот – строительство ТП(2х400кВА), рекомендуется установить в районе проектируемой усадебной застройки. Питание предусмотреть от ПС «Онот» воздушными линиями  10кВ с подвеской проводов СИП.

п. Ургантуй – запроектированную нагрузку запитать от существующих сетей с подвеской проводов СИП.

Количество, мощность трансформаторов и местоположение ТП уточнить на дальнейших стадиях проектирования.

На уровне проекта планировки зарезервировать земли под воздушные линии 10кВ, питающие ТП.

Таблица 7. Нагрузки нового строительства на первую очередь.

| Населенный пункт | Ввод жилья | Нагрузка соцкультбыта с учетом отопления | Итого |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1-2 усадебные (коттеджи) |  |  |
|  | Кол-во коттеджей | кВт | кВт | кВт |
| с.Онот | 34 | 510 | 94 | 604 |
| п. Ургантуй | 3 | 45 | - | 45 |
| Итого | 37 | 555 | 187 | 649 |

На расчетный срок

с. Онот – строительство ТП(2х400кВА), рекомендуется установить в районе проектируемой усадебной застройки. Питание предусмотреть от ПС «Онот» воздушными линиями  10кВ с подвеской проводов СИП.

п. Ургантуй – запроектированную нагрузку запитать от существующих сетей с подвеской проводов СИП.

Количество, мощность трансформаторов и местоположение ТП уточнить на дальнейших стадиях проектирования.

На уровне проекта планировки зарезервировать земли под воздушные линии 10кВ, питающие ТП.

Таблица 8. Нагрузки нового строительства на расчетный срок.

| Населенный пункт | Ввод жилья | Нагрузка соцкультбыта с учетом отопления | Итого |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1-2 усадебные (коттеджи) |  |  |
|  | Кол-во коттеджей | кВт | кВт | кВт |
| с.Онот | 39 | 585 | 187 | 772 |
| п. Ургантуй | 5 | 75 | - | 75 |
| Итого | 44 | 660 | 187 | 847 |

#### 3.3.5. Сбор и захоронение твердых бытовых отходов

Санитарная очистка населенных пунктов Онотского муниципального образования осуществляется в соответствии с установленными санитарными нормами и правилами, а также Правилами обращения с бытовыми и промышленными отходами в Онотском  муниципальном образовании, утвержденными постановлением главы администрации  от 23.12.2010 года  № 38.

В Онотском МО сложилась неблагоприятная обстановка в сфере обращения с отходами производства и потребления. С 1993г. твердые бытовые отходы (далее - ТБО) и мусор вывозятся на единственный полигон, эксплуатируемый администрацией Онотского сельского поселения, расположенный с северной стороны в 1 км от с. Онот. Полигон имеет акт выбора и обследования площадки под свалку, утвержденный постановлением главы администрации Черемховского района от 13.07.1993 г. № 208., но в государственный реестр объектов размещения отходов производства и потребления свалка ТБО не включена. Полигон предназначен для утилизации ТБО, вывезенных из с.Онот, п. Ургантуй.

Площадь, занятая свалками ТБО – 2 гектара;

Транспортировка отходов из с.Онот, п. Ургантуй на полигон осуществляется неспециализированным транспортом – ГАЗ 32213 (1 единица). Ввиду большой нагрузки на автомобиль он имеет значительный износ.

Неудовлетворительная организация сбора и вывоза отходов приводит к росту количества несанкционированных свалок и захламлению территории бесхозяйными отходами, что является источником вторичного загрязнения окружающей среды. В связи с неэффективным способом захоронения ТБО происходит быстрое заполнение свалки, несмотря на небольшие объемы поступающих отходов и значительные площади, выделенные под их захоронение.

Для улучшения экологической ситуации на территории Онотского поселения и поддержания эстетического облика населенных пунктов необходимо устройство контейнерных площадок. Для своевременного сбора и вывоза отходов с территорий, недопущения образования несанкционированных свалок необходимо своевременное приобретение контейнеров и мусоровозов. Для обеспечения сохранности техники в технически-исправном состоянии, снижения потерь рабочего времени, следовательно, повышения производительности и качества услуг по вывозу отходов, а также для соблюдения требований и норм охраны труда работников необходимо строительство теплой стоянки для автотранспорта.

В целях снижения нагрузки на полигон, а также возможности использования собираемых отходов для вторичной переработки, которая актуальна в настоящее время, необходимо строительство районного мусоросортировочного комплекса.

Мероприятия по сбору и захоронению ТБО являются наиболее затратными, так как в этом направлении нет никаких наработок. В то время как разрабатываемые мероприятия обязаны основываться на применении высокопроизводительной техники и малоотходных и экологически безопасных технологий, должны быть направлены на соответствие передовым аналогам и принципам обращения с отходами, а также учитывать рациональное использование сырьевого потенциала отходов производства и потребления.

Реализация Программы позволит снизить нагрузку на окружающую среду, повысить экологическую безопасность жизнедеятельности населения за счет развития комплексной системы обращения с отходами, включающую их переработку и ликвидацию накопленного экологического ущерба от объектов захоронения отходов.

4. План мероприятий по комплексному развитию системы коммунальной инфраструктуры Онотского муниципального образования на 2014-2022 годы

Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Онотского муниципального образования на 2014-2022 годы» предусматривает увеличение количества потребителей коммунальных услуг, повышение качества предоставления коммунальных услуг, обеспечение необходимыми коммуникациями земельных участков, отведенных под перспективную жилую застройку, стабилизацию и снижение удельных затрат в структуре тарифов и ставок оплаты для населения, выработку мер по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, улучшение экологической обстановки.

Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальными услугами надлежащего качества, снижение сверхнормативного износа объектов инженерной инфраструктуры, модернизацию этих объектов путем внедрения  энергосберегающих технологий, приборов учета, разработку и внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования организаций коммунального комплекса, привлечение средств внебюджетных источников.

Программа позволит координировать действия администрации по развитию систем коммунальной инфраструктуры Онотского МО.

С целью повышения эффективности функционирования системы коммунальной инфраструктуры жизнеобеспечения Онотского МО, обеспечения возможности подключения строящегося  жилья и объектов социально-культурного, бытового и промышленного назначения к объектам системы коммунальной инфраструктуры поселения предлагается выполнить  мероприятия согласно Плана мероприятий комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Онотского МО (Приложение № 1 к данной Программе).

## Механизм реализации программы

Данная программа направлена на консолидацию финансовых ресурсов для модернизации коммунальной инфраструктуры Онотского МО. В реализации мероприятий программы предусматривается участие администрации Онотского МО, организаций коммунального комплекса поселения, администрации Черемховского районного муниципального образования.

Администрации Онотского МО необходимо разработать:

- график модернизации головных инженерных сооружений и сетей на 2014-2022 годы с определением источников финансирования;

- положение о порядке подключения новых потребителей к объектам коммунальной инфраструктуры;

- техническое задание на разработку инвестиционной программы ООО «Онот».

На основании утвержденной инвестиционной программы организации коммунального комплекса разрабатывают пообъектную проектно-сметную документацию, которая проходит экспертизу в установленном порядке. Стоимость разработки и экспертизы ПСД учитывается в общем объеме финансовых потребностей для реализации инвестиционной программы.

Механизмы реализации Программы определяются инвестиционными программами организаций коммунального комплекса, муниципальными целевыми программами, долгосрочными целевыми программами и муниципальными правовыми актами Онотского муниципального образования в сфере градостроительства и развития систем коммунальной инфраструктуры (далее - локальные программы).

Условия реализации мероприятий Программы определяются соглашениями и договорами, заключенными администрацией Онотского муниципального образования в целях реализации Программы и локальных программ.

Отчетные данные о реализации Программы и анализ фактически достигнутых результатов формируются по каждой локальной программе.

Исполнителями основных мероприятий Программы являются организации коммунального комплекса и застройщики.

## 6. Ресурсное обеспечение программы

С целью реализации программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Онотского МО планируется привлечь финансовые средства федерального, областного, районного и местного бюджетов, собственные средства организаций коммунального комплекса, средства, полученные в качестве платы за подключение к инженерным сетям, а также инвестиционной составляющей к тарифу за коммунальные услуги.

7. Оценка эффективности  реализации  Программы

Выполнение Программы позволит решить основные задачи, обеспечивающие достижение основной цели Программы, - обеспечение устойчивого функционирования и развития систем коммунальной инфраструктуры Онотского муниципального образования для обеспечения потребностей жилищного, социально-культурного и промышленного строительства.

Практическая реализация основных мероприятий Программы позволит обеспечить:

1) перспективную потребность зон застройки в инженерно-технических сооружениях;

2) увеличение пропускной способности и сроков эксплуатации сетей, увеличение сроков эксплуатации полигонов по утилизации (захоронению) твёрдо-бытовых отходов;

3) снижение издержек, повышение качества и надежности жилищно-коммунальных услуг;

4) снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;

5) экономию энергетических и иных ресурсов;

6) улучшение экологической ситуации в поселении.

Оценка результативности действия Программы будет проводиться администрацией Онотского МО по окончанию отчетного года.

8. Система организации управления и контроль

за ходом реализации Программы

Организацию управления Программой и текущий контроль осуществляет администрация Онотского МО. Программа подлежит корректировке с учетом стратегии развития поселения и уровнем бюджетной обеспеченности.

Оценка результативности Программы будет отслеживаться на основании её целевых показателей. Ежегодный итоговый отчет о реализации программы предоставляется в администрацию Черемховского районного муниципального образования.

Глава Онотского

муниципального образования                                                          О.М. Головкова

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

| № П/П | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ожидаемые результаты и целевые индикаторы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации сетей и прочих объектов инфраструктуры систем коммунального водоснабжения и водоотведения |
| 1.1 | Система водоснабжения |  |  |
| 1.1.1 | Замена емкостей на водонапорной башне с. Онот ул. Школьная 19Б | 2014 | бесперебойная подача воды, повышение качества воды |
| 1.1.2 | Реконструкция существующей водопроводной системы и водозаборных скважин с. Онот, в том числе: | 2017 | Повышение надежности и эффективности работы сети |
| 1.1.2.1 | Замена котла КВр-0,4 ГБ (Гефест-0,4-95ТР) – 2 шт. | 07.2017 |  |
| 1.1.2.2 | Замена насоса К80-50-200 эл./двиг. 15 кВт 3000 об./мин. – 2 шт. |  |  |
| 1.1.2.3 | Замена обратного клапана Ду 50 мм. – 2 шт. |  |  |
| 1.1.2.4 | Замена дымососа ДН-8 – 1 шт. |  |  |
| 1.1.2.5 | Замена трубопроводов отопления теплотрассы Ду 57 мм стальных на сварке ул. Советская - 93 м. |  |  |
| 1.1.2.6 | Замена трубопровода ХВС (спутник) ул. Советская Ду 32 - 47 м. |  |  |
| 1.1.2.7 | Замена задвижек чугунных Ду 80 мм.- 4 шт. |  |  |
| 1.1.2.8 | Замена задвижек Ду 50 мм.- 4 шт. |  |  |
| 2. | Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации тепловых источников и тепловых сетей в с. Онот |
| 2.1. | Капитальный ремонт теплотрассы от котельной до ТК-1 (тепловой камеры №1) ø 76*4,0 мм | 2013 | бесперебойная подача тепла, повышение качества тепла |
| 2.2 | Капитальный ремонт теплотрассы от ТК-8 до дома № 4 по ул. Советская ø 57*4,0 мм | 2013 |  |
| 2.3 | Капитальный ремонт теплотрассы от ТК-1 до ТК-7 ø 76*4,0 мм | 2014 |  |
| 2.4 | Капитальный ремонт теплотрассы от ТК-7 до ТК-8 ø 76*4,0 мм | 2014 |  |
| 2.5 | Капитальный ремонт теплотрассы от котельной до ТК-10 ø 76*4,0 мм | 2015 |  |
| 2.6 | Капитальный ремонт теплотрассы от ТК-10 до ТК-11 ø 57*4,0 мм | 2016 |  |
| 2.7 | Реконструкция котельной в с. Онот, ул. Школьная 19а | 2016 |  |
| 2.8 | Строительство котельной для МКДОУ д/с с. Онот | 2014 |  |
| 2.9 | Реконструкция внутренней системы теплоснабжения в МКДОУ д/с с. Онот | 2014 |  |
| 3 | Мероприятия по строительству, реконструкции и развитию электрических сетей, электрических подстанций и другой необходимой инфраструктуры |
| 3.1 | Реконструкция уличного освещения | 2017 | Повышения качества жизни населения |
| 4 | Мероприятия по сбору, вывозу и размещению (утилизации) твердых бытовых отходов |
| 4.1 | Сбор и транспортировка твердых бытовых отходов |
| 4.1.1 | Ликвидация несанкционированных свалок на территории сельского поселения | 2013 |  |
| 4.1.2 | Строительство контейнерных площадок и их оборудование | 2013-2017 |  |
| 4.2 | Размещение твердых бытовых отходов |
| 4.2.1 | Строительство нового полигона ТБО |  |  |