РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Иркутская область Черемховский район

Онотское муниципальное образование

Дума

РЕШЕНИЕ

от 28.02.2017 № 17

с. Онот

О внесении изменений в Программу

«Комплексное развитие

систем коммунальной инфраструктуры

Онотского муниципального образования

на 2014–2032 годы»

В целях приведения нормативных правовых актов Онотского муниципального образования в соответствии с действующим законодательством, в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 5.1 статьи 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьями 6, 7, 38, 43 Устава Онотского муниципального образования, Дума Онотского муниципального образования,

решила:

- Внести изменения в Программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Онотского муниципального образования на 2014-2032 годы» и изложить ее в редакции, в соответствии с Приложением № 1 к  настоящему Решению.

- Специалисту администрации Онотского муниципального образования А.М. Гирсу ежегодно производить корректировку программы согласно бюджетной обеспеченности и изменениям, предлагаемым для внесения в плановые мероприятия администрацией Онотского муниципального образования и организациями коммунального комплекса.

Главному специалисту администрации Н.В. Ростуновой внести информационную справку в оригинал решения Думы Онотского от 18.09.2014 № 82 «Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Онотского муниципального образования на 2013-2017» о дате его отмены.

- Опубликовать настоящее решение в официальном издании «Онотский вестник» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Черемховского районного муниципального образования, в разделе «поселения района», в подразделе Онотского муниципального образования.

- Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу Онотского муниципального образования О.М. Головкову.

Председатель Думы

Онотского муниципального образования					О.М. Головкова

Глава Онотского

муниципального образования						О.М. Головкова

А.М. Гирс

8 924 820 07 80

Приложение №1

к решению Думы

Онотского муниципального

образования

от 28.02.2017 № 17

Программа

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Онотского муниципального образования на 2014-2032 годы»

| Наименование Программы | Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Онотского муниципального образования на 2014-2032 годы» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Федеральный закон от 06.12.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Федеральный закон от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» Распоряжение Правительства РФ от 22.08.2011г. № 1493-р «Об утверждении плана действий по привлечению в жилищно-коммунальное хозяйство частных инвестиций» Приказ Министерства регионального развития РФ от 06.05.2011г. № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» Постановление Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 № 83 «Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения» |
| Заказчик Программы | Администрация Онотского муниципального образования |
| Основные разработчики Программы | Администрация Онотского муниципального образования |
| Цели Программы | Основными целями Программы являются обеспечение устойчивого функционирования и развития систем коммунальной инфраструктуры Онотского муниципального образования (далее МО) в соответствии с потребностями жилищного, социально-культурного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг), улучшение экологической ситуации на территории МО. |
| Основные задачи Программы | Основными задачами Программы являются: - строительство и модернизация систем водоснабжения и водоотведения; - строительство и модернизация систем теплоснабжения; - строительство и модернизация объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов; - повышение качества коммунальных услуг; - обеспечение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры; - обеспечение возможности подключения строящихся жилых объектов и объектов социально-культурного, бытового, сельскохозяйственного и промышленного назначения к системе коммунальной инфраструктуры; - увеличение мощности и пропускной способности систем коммунальной инфраструктуры; - улучшение экологической ситуации на территории МО; - создание индустрии по переработке отходов и вторичных материальных ресурсов; - приведение систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для захоронения ТБО, в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания населения на территории Онотского МО; - обеспечение условий для разработки инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию системы коммунальной инфраструктуры (далее – инвестиционные программы); - привлечение средств из внебюджетных источников для финансирования проектов модернизации и строительства объектов коммунального хозяйства и объектов утилизации и переработки отходов производства, потребления и вторичных материальных ресурсов. |
| Важнейшие целевые показатели программы | По системам коммунальной инфраструктуры в целом: - снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры; - доля средств внебюджетных источников в общем объеме инвестиций в модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры. По системам водоснабжения и водоотведения: - сокращение показателя удельного веса сетей, требующих замены. По системам теплоснабжения: - сокращение показателя удельного веса сетей, требующих замены; - сокращение обоснованного уровня потерь тепловой энергии По объектам, используемым для захоронения твердых бытовых отходов (далее – ТБО): - снижение уровня износа транспортных средств, занятых на вывозе ТБО, и снижение эксплуатационных расходов на топливо и ремонт транспортных средств; - обеспечение высокого коэффициента уплотнения твердых бытовых отходов |
| Сроки реализации Программы | 2014 - 2032 годы |
| Основные мероприятия Программы | Увеличение объемов индивидуального строительства малоэтажного жилья. Строительство новых сетей коммунальной инфраструктуры в районах существующей и перспективной застройки; Модернизация сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в местах существующей застройки. Снижение износа инженерной инфраструктуры. Качественное и количественное улучшение материально-технической базы организаций коммунального комплекса (далее – ОКК). Улучшение качества предоставляемых населению жилищно-коммунальных услуг. |
| Исполнители основных мероприятий | - Администрация Онотского МО - Организации коммунального комплекса Онотского МО - Застройщики |
| Источники финансирования Программы | Финансирование мероприятий, входящих в Программу, осуществляется за счет средств: - средств федерального бюджета; - средств бюджета Иркутской области; - средств бюджета Черемховского районного муниципального образования; - средств бюджета Онотского МО; - надбавок к тарифам на услуги ОКК; - тарифов на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения коммунальной инфраструктуры; - средств ОКК и инвесторов; - иные средства, предусмотренные законодательством. Объемы и источники финансирования уточняются ежегодно. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Практическая реализация основных мероприятий Программы позволит обеспечить: - перспективную потребность зон застройки в инженерно-технических сооружениях; - увеличение пропускной способности и сроков эксплуатации сетей; - снижение издержек, повышение качества и надежности жилищно-коммунальных услуг; - снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры - экономию энергетических и иных ресурсов; - улучшение экологической ситуации на территории. |
| Система организации и контроля за исполнением Программы | Организацию исполнения Программы и текущий контроль осуществляет администрация Онотского муниципального образования. |

- Введение

Онотское муниципальное образование расположено в юго-западной части Черемховского района Иркутской области. Законом Иркутской области от 16 декабря 2004 года № 95-ОЗ «О статусе и границах муниципальных образований Черемховского района Иркутской области» в состав Онотского поселения включены: с. Онот, п. Ургантуй.

Климат на территории поселения резко-континентальный. Зимой с перепадами температур, небольшими ветрами, большим снежным покровом, морозами до -30-40°С. Весной часто дуют ветра, резкий перепад температур, поздние заморозки. В весенне-летний период на территории поселения могут возникать сильные ветра с повреждением линий электропередач, жилищного фонда, вреда окружающей среде. Дороги во время весенней распутицы, летних и осенних дождей подвергаются разрушению.

Администрация Онотского поселения с центром в с. Онот расположена в 112 км. от районного центра г. Черемхово и связана с ним  дорогой «Черемхово – Голуметь – Онот» в асфальтовом и гравийном исполнении. Связь с районом обеспечивается транковой, спутниковой и сотовой связью. Площадь поселения 164 176,54 га. Население 1047 человек Генпланом предусмотрено увеличение численности населения до 2020 года – 1100 человек.

Населенные пункты полностью электрифицированы. Телефонной связью из 2 населенных пунктов обеспечен: с. Онот. Сотовая связь функционирует в с. Онот и п. Ургантуй.

Село Онот является не только центром административного управления, но и центром культурно-бытового и жилищно-коммунального обслуживания населения Онотского муниципального образования.  Генпланом поселения намечается упорядочение и благоустройство существующих территорий, реконструкция и строительство новых объектов культурно-бытового и жилищно-коммунального обслуживания, а также развитие промышленного комплекса и туристического бизнеса.

- Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения программными методами

Одним из основных факторов, влияющих на формирование Программы, является состояние коммунальной инфраструктуры. Привлечение  инвестиций в коммунальное хозяйство необходимо для  развития коммунальной инфраструктуры,  ее капитального ремонта и модернизации.

Основными проблемами коммунальной инфраструктуры Онотского муниципального образования является отсутствие единой организации обслуживания коммунального комплекса поселения, незначительное количество земельных участков, обустроенных коммунальной инфраструктурой, отсутствие механизмов привлечения частных инвестиционных и кредитных ресурсов в строительство и модернизацию коммунальной инфраструктуры.

Инфраструктурный потенциал муниципального образования представлен крестьянско-фермерскими хозяйствами, социальной сферой, сферой жилищно-коммунального хозяйства, рыночной инфраструктурой

## Прогноз развития Онотского муниципального образования и

## динамики потребления услуг организаций коммунального комплекса

Проведение анализа и оценки социально-экономического и территориального развития Онотского МО, а также построение на основе полученных данных прогнозов такого развития являются этапом, предшествующим разработке основных мероприятий Программы.

Анализ и оценка социально-экономического и территориального развития территории, а также прогноз её развития проводится по следующим направлениям:

- демографическое развитие Онотского МО;

- строительство индивидуальных жилых домов;

- состояние коммунальной инфраструктуры;

- потребление товаров и услуг организаций коммунального комплекса.

Целью проведения анализа по выделенным направлениям является установление существенных взаимосвязей между всеми основными показателями развития Онотского МО и оценка их влияния на тенденции развития систем коммунальной инфраструктуры. Планирование всех мероприятий в рамках Программы зависит от уровня и прогноза развития каждого из направлений.

## 3.1. Демографическое развитие Онотского муниципального образования

По данным Всероссийской переписи населения 2002 г. численность населения Онотского МО составляла 1032 человек. В последующие годы все более ощутимо проявилась тенденция миграционного оттока жителей, и численность населения стала сокращаться. В 2011г. естественная убыль в большей или меньшей степени компенсировалась. В 2010г. численность населения Онотского МО составляла 1018 человек. В 2011г. демографическая ситуация стала относительно стабильной. Это позволяет допустить сокращение миграционного оттока населения.

Численность населения Онотского  муниципального образования на 1 января 2017 года составила 1042 человек, в том числе по населенным пунктам:

| с. Онот | 1018 |
| --- | --- |
| п. Ургантуй | 24 |

Изменение численности населения Онотского МО приводится в нижеследующей таблице №1.

Динамика численности населения Онотского муниципального образования

по переписи и данным текущего статистического учета

Таблица 1

| Годы | 2002 (перепись) | 2003 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения по переписи и на конец года – всего, человек | 1032 | 1043 | 1035 | 1046 | 1010 | 1016 | 1018 | 1050 |

По итогам проведенного анализа демографической ситуации были выявлены основные проблемы формирования численности населения Онотского МО – это устойчивая естественная и миграционная убыль населения, старение населения. В целом демографическую обстановку в поселении можно оценить как сложную, хотя подобная обстановка наблюдается в подавляющем большинстве регионов Российской Федерации.

### Прогноз численности населения произведен по оптимистическому сценарию развития, исходя из территориальных возможностей, общего социально-экономического состояния поселения, а также особенностей и тенденций демографической ситуации в Онотского МО, касающихся целенаправленного привлечения мигрантов на территорию, учитывая наличие участков удобных для застройки, привлекательную природную среду с большим количеством водоемов, экологически чистый воздух.

До 2020 года прогнозируется: постепенное снижение естественной убыли населения и переход показателя в естественный прирост за счет:

-  улучшения демографической обстановки,

- развития системы здравоохранения, а также корректировки возрастной структуры,

- снижения миграционной убыли и перехода показателя в миграционный прирост за счет создания благоприятных условий как для жителей поселения, так и для привлечения мигрантов (наличие возможности для организации новых рабочих мест с достойным заработком, возможность строительства жилья на условиях финансовой помощи из областного бюджета по программе «Социальное развитие села», доступность получения образовательных услуг и т. д.).

### Жилищное строительство

Анализ современного состояния жилищного фонда и тенденций его формирования в Онотского МО свидетельствует о необходимости  преобразования существующего жилищного фонда и  выработки стратегии нового жилищного строительства, что позволит выявить территориальные ресурсы, которыми располагает территория для нового строительства. Это касается и застроенных территорий, но требующих проведения реконструктивных работ, а также неосвоенных ещё ресурсов в границах поселения.

Застройка поселения преимущественно однообразная – одноэтажные деревянные жилые дома. Имеются двухэтажные деревянные дома. Уровень обеспеченности населения жильем составляет 16,7 м²/чел., что значительно ниже среднего уровня для сельских поселений Иркутской области (18 м²) В перспективе на территории планируется развивать малоэтажное деревянное жильё. Генпланом предусмотрено к 2032 г. увеличение усадебной застройки населенных пунктов Онотского сельского поселения на 8084 м².

Существующий жилищный фонд Онотского МО, составляющий 17658,88 м2 общей площади, в целом характеризуется удовлетворительным техническим состоянием и в значительной части подлежит сохранению на расчетный срок в качестве опорного.

В период  2014 - 2032 годов имеется возможность возведения 8084 м² индивидуального жилья.

### Состояние коммунальной инфраструктуры

#### Водоснабжение

Население Онотского МО на расчетный срок предусматривается в количестве 1070 тыс. человек. Согласно СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» табл.4, с учетом объектов соцкультбыта, принимается дифференцированная норма водопотребления, в зависимости от принятого благоустройства. Принимается коэффициент максимальной суточной неравномерности 1,3, коэффициент на промышленные нужды 1,1, максимальный суточный расход составит 246,67 м³./сутки.

Таблица 2.

Пожарный и аварийный запасы по населенным пунктам на расчетный срок.

| Планировочные районы | Население тыс.чел. | Норма водопотребления, л/сут. на человека | Коэффициент на промышленные нужды | Коэффициент суточной неравномерности | Расчетное водопотребление л/сутки | Норма расхода воды на пожаротушение, л/с | Расчетный расход воды на пожаротушение, м³.( удвоенный по условиям сейсмики) | Аварийный запас м³ | Общий неприкосновенный запас в резервуарах, м³ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Онот | 1,098 | 150 | 1,1 | 1,3 | 235,52 | 3чх1х5 | 54 | 29,44 | 84 |
| п Ургантуй | 0,052 | 150 | 1,1 | 1,3 | 11,15 | 3чх1х5 | 54 | 1,39 | 56 |
| итого | 1,15 |  |  |  | 246,67 |  | 108 | 30,83 | 140 |

Водоснабжение населенных пунктов Онотского МО осуществляется от подземных источников. Действующие скважины, на которых имеются нарушения по зонам санитарной охраны, должны быть ликвидированы.

В районе с. Онот находится МППВ «Савинское» с утвержденными запасами воды в количестве 11,3 тыс. м³./сут., т.е. потребности в водопотреблении значительно меньше утвержденных запасов. Окончательно местоположение водозаборов определяется после гидрологического заключения. Для устройства необходимых санитарных зон, водозаборные сооружения располагаются за территорией жилой застройки. При необходимости устанавливаются сооружения водоочистки с последующим обеззараживанием.

Требуется выполнить и утвердить зон санитарной охраны каждого водозабора.

Водопроводная сеть каждого населенного пункта осуществляется по кольцевой схеме с установкой  по трассе пожарных гидрантов и, по необходимости, водоразборных колонок.

Пожарный и аварийный запасы по населенным пунктам представлен в таблице 2, общий и аварийный запасы равны 140м³.

Необходимо выполнить строительство резервуаров чистой воды, включающих в себя противопожарный, аварийный и регулировочный запасы в каждой планировочной зоне.

Таблица 3.Необходимое количество резервуаров.

| Населенные пункты | Количество и объем резервуаров чистой воды (противопожарных) м³. |
| --- | --- |
| с. Онот | 2х50 |
| Всего | 2х50 |

На 1 очередь

Водоснабжение

- строительство централизованного водозабора 250м3/сутки;

- строительство водоочистных сооружений 250м3/сутки;

- строительство резервуаров чистой воды 2х50м3;

- строительство насосной станции 2 подъема – 20м3/час;

- строительство водопровода Д=100мм – 1,05 км.

- строительство водопровода 2Д=100мм – 0,890 км.

3.3.2. Водоотведение

На территории Онотского МО отсутствует централизованная канализация. Собственной машины для откачки жидких отходов неканализированных в муниципальном образовании нет. Для откачки привлекается автомашина Онотского МО - ГАЗ-3307 ёмкостью 3,5 м³. Услугой пользуются: 4 двухквартирных жилых дома площадью 460 м², в которых проживает 25 человек; 3 частных жилых домов площадью 242,5 м² ( 8 чел).

3.3.3. Теплоснабжение

В селе Онот – 1 котельная, обеспечивающая теплом объекты социально-культурного значения и небольшое количество жилых домов. Протяженность сетей – 1,2 км. (подземном в 2-хтрубном исполнении), износ до 60%. Жилая застройка усадебного типа не благоустроена, с печным отоплением. В п. Ургантуй котельных нет.

Таблица 4. Действующие теплоисточники.

| № | Местоположение | мощность |
| --- | --- | --- |
| 1 | с. Онот, ул. Школьная, 19а | Здание котельной №1 | 0,8 Гкал/час |

Планируется строительство новой котельной мощностью 2 Гкал/час в мкр. Юбилейный для обеспечения теплом здание МКДОУ д/с с. Онот, здание проектируемой школы, группы жилых домов и административных зданий, протяженность сетей 205м диаметром не менее 100мм. Здание бани на 20 мест на расчетный срок подключается к действующим сетям котельной №2 (протяженность новых сетей 0,15км, диаметром 50мм), которые в перспективе реконструируются (1,2км).

Остальные проектируемые объекты социального значения на 1 очередь и расчетный срок, а также здание администрации и туристическая база, обеспечиваются индивидуальными теплоисточниками.

Проектируемый жилой фонд усадебного типа отапливается индивидуально (печами и электричеством).

Индивидуальные теплоисточники малой мощности, не требующие значительных капиталовложений, на чертежах графически не отображаются и в мероприятиях не выделяются.

На 1 очередь

- строительство котельной 2 Гкал/час в мкр. Юбилейный, прокладка сетей – 350м, 2d=100мм;

- реконструкция сетей котельной №1, протяженность 1,2км

3.3.4.Электроснабжение

Электроснабжение потребителей Онотского МО осуществляется от Иркутской энергосистемы от ПС35/10кВ «Онот», получающей питание от ПС35/10кВ «Голуметь» и находящейся в собственности филиала «ИЭСК» «Центральные электрические сети».

Таблица 5. Основные данные по существующей подстанции.

| № | Наименование ПС | Система напряжений, кВ | Количество и установленная мощность трансформаторов, МВа | Нагрузка ПС по контрольному замеру, МВа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего по ПС | На шинах 6-10кВ |
| 1 | Онот | 35/10 | 2х4,0 | 1,20 | 1,20 |

Электрические сети 10-35кВ выполнены воздушными линиями.

Территориальное расположение ПС приведено на чертеже «Карта планируемого размещения объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и связи, автомобильных дорог местного значения, необходимых для осуществления полномочий органов местного самоуправления Онотского МО. Инженерная подготовка территории».

Надежность электроснабжения

Схема построения электроснабжающих сетей 35кВ, питающих и распределительных сетей 10кВ соответствует в целом требованиям ПУЭ и РД.34.20.185-94 по надежности электроснабжения.

Расчетные электрические нагрузки и электропотребление

Подсчет электрических нагрузок по площадкам нового строительства выполнен с учетом всех потребителей, намеченных к размещению в Онотском МО, и представлен в таблицах 6 и 7.

Подсчет электрических нагрузок выполнен в соответствии с «Инструкцией по проектированию городских сетей» РД34.20.185-94; с учетом «Нормативов для определения расчетных электрических нагрузок зданий (квартир), коттеджей, микрорайонов (кварталов) застройки и элементов городской распределительной сети», утвержденных приказом Минтопэнерго России от 29.06.1999г №213 «Изменение и дополнения раздела 2 РД34.20.185-94» и учетом СП31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».

Первая очередь

Подсчет электрических нагрузок выполнен с учетом всех потребителей, намеченных к размещению в пределах черты Онотского МО в период в период до 2024 г.

Расчетный срок

Подсчет электрических нагрузок выполнен для всех потребителей, намеченных к размещению в период 2024 – 2032гг.

Таблица 6. Итоговые данные подсчета электрических нагрузок.

| № | Период | Совмещенный максимум нагрузок на шинах 6-10кВ ПС, МВт | Прирост нагрузок к существующему положению |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | МВт | % |
| 1 | Существующее положение | 1,20 |  |  |
| 2 | Первая очередь | 1,85 | 0,65 | 54 |
| 3 | Расчетный срок | 2,69 | 0,65+0,84 | 124 |

Электропотребление

При числе использования максимума нагрузок (на шинах ПС) 5 650 потребление электроэнергии в Онотском МО на 2032г составит 15 198,5МВтч в год. При численности населения в 1,15тыс. человек удельное потребление на расчетный срок составит 13 216кВтч на человека в год.

Электроснабжение потребителей Онотского МО на уровне 2032г предусматривается от ПС35/10кВ «Онот»

На первую очередь

Строительство ВЛ35кВ «Онот» - ПС «Савинская» (проектируемая)» - для освоения Савинского месторождения магнезитов, расположенного в Тальниковском МО.

с. Онот – строительство ТП(2х400кВА), рекомендуется установить в районе проектируемой усадебной застройки. Питание предусмотреть от ПС «Онот» воздушными линиями  10кВ с подвеской проводов СИП.

п. Ургантуй – запроектированную нагрузку запитать от существующих сетей с подвеской проводов СИП.

Количество, мощность трансформаторов и местоположение ТП уточнить на дальнейших стадиях проектирования.

На уровне проекта планировки зарезервировать земли под воздушные линии 10кВ, питающие ТП.

Таблица 7. Нагрузки нового строительства на первую очередь.

| Населенный пункт | Ввод жилья | Нагрузка соцкультбыта с учетом отопления | Итого |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1-2 усадебные (коттеджи) |  |  |
|  | Кол-во коттеджей | кВт | кВт | кВт |
| с.Онот | 34 | 510 | 94 | 604 |
| п. Ургантуй | 3 | 45 | - | 45 |
| Итого | 37 | 555 | 187 | 649 |

На расчетный срок

с. Онот – строительство ТП(2х400кВА), рекомендуется установить в районе проектируемой усадебной застройки. Питание предусмотреть от ПС «Онот» воздушными линиями 10кВ с подвеской проводов СИП.

п. Ургантуй – запроектированную нагрузку запитать от существующих сетей с подвеской проводов СИП.

Количество, мощность трансформаторов и местоположение ТП уточнить на дальнейших стадиях проектирования.

На уровне проекта планировки зарезервировать земли под воздушные линии 10кВ, питающие ТП.

Таблица 8. Нагрузки нового строительства на расчетный срок.

| Населенный пункт | Ввод жилья | Нагрузка соцкультбыта с учетом отопления | Итого |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1-2 усадебные (коттеджи) |  |  |
|  | Кол-во коттеджей | кВт | кВт | кВт |
| с.Онот | 39 | 585 | 187 | 772 |
| п. Ургантуй | 5 | 75 | - | 75 |
| Итого | 44 | 660 | 187 | 847 |

#### 3.3.5. Сбор и захоронение твердых бытовых отходов

Санитарная очистка населенных пунктов Онотского муниципального образования осуществляется в соответствии с установленными санитарными нормами и правилами, а также Правилами обращения с бытовыми и промышленными отходами в Онотском  муниципальном образовании, утвержденными постановлением главы администрации от 23.12.2010 года № 38.

В Онотском МО сложилась неблагоприятная обстановка в сфере обращения с отходами производства и потребления. С 1993г. твердые бытовые отходы (далее - ТБО) и мусор вывозятся на единственный полигон, эксплуатируемый администрацией Онотского сельского поселения, расположенный с северной стороны в 1 км от с.Онот. Полигон имеет акт выбора и обследования площадки под свалку, утвержденный постановлением главы администрации Черемховского района от 13.07.1993 г. № 208., но в государственный реестр объектов размещения отходов производства и потребления свалка ТБО не включена. Полигон предназначен для утилизации ТБО, вывезенных из с. Онот, п. Ургантуй.

Площадь, занятая свалками ТБО – 2 гектара;

Транспортировка отходов из с.Онот, п. Ургантуй на полигон осуществляется неспециализированным транспортом – ГАЗ 32213 (1 единица). Ввиду большой нагрузки на автомобиль он имеет значительный износ.

Неудовлетворительная организация сбора и вывоза отходов приводит к росту количества несанкционированных свалок и захламлению территории бесхозяйными отходами, что является источником вторичного загрязнения окружающей среды. В связи с неэффективным способом захоронения ТБО происходит быстрое заполнение свалки, несмотря на небольшие объемы поступающих отходов и значительные площади, выделенные под их захоронение.

Для улучшения экологической ситуации на территории Онотского поселения и поддержания эстетического облика населенных пунктов необходимо устройство контейнерных площадок. Для своевременного сбора и вывоза отходов с территорий, недопущения образования несанкционированных свалок необходимо своевременное приобретение контейнеров и мусоровозов. Для обеспечения сохранности техники в технически-исправном состоянии, снижения потерь рабочего времени, следовательно, повышения производительности и качества услуг по вывозу отходов, а также для соблюдения требований и норм охраны труда работников необходимо строительство теплой стоянки для автотранспорта.

В целях снижения нагрузки на полигон, а также возможности использования собираемых отходов для вторичной переработки, которая актуальна в настоящее время, необходимо строительство районного мусоросортировочного комплекса.

Мероприятия по сбору и захоронению ТБО являются наиболее затратными, так как в этом направлении нет никаких наработок. В то время как разрабатываемые мероприятия обязаны основываться на применении высокопроизводительной техники и малоотходных и экологически безопасных технологий, должны быть направлены на соответствие передовым аналогам и принципам обращения с отходами, а также учитывать рациональное использование сырьевого потенциала отходов производства и потребления.

Реализация Программы позволит снизить нагрузку на окружающую среду, повысить экологическую безопасность жизнедеятельности населения за счет развития комплексной системы обращения с отходами, включающую их переработку и ликвидацию накопленного экологического ущерба от объектов захоронения отходов.

4. План мероприятий по комплексному развитию системы коммунальной инфраструктуры Онотского муниципального образования на 2014-2032 годы

Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Онотского муниципального образования на 2014-2032 годы» предусматривает увеличение количества потребителей коммунальных услуг, повышение качества предоставления коммунальных услуг, обеспечение необходимыми коммуникациями земельных участков, отведенных под перспективную жилую застройку, стабилизацию и снижение удельных затрат в структуре тарифов и ставок оплаты для населения, выработку мер по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, улучшение экологической обстановки.

Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальными услугами надлежащего качества, снижение сверхнормативного износа объектов инженерной инфраструктуры, модернизацию этих объектов путем внедрения энергосберегающих технологий, приборов учета, разработку и внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования организаций коммунального комплекса, привлечение средств внебюджетных источников.

Программа позволит координировать действия администрации по развитию систем коммунальной инфраструктуры Онотского МО.

С целью повышения эффективности функционирования системы коммунальной инфраструктуры жизнеобеспечения Онотского МО, обеспечения возможности подключения строящегося  жилья и объектов социально-культурного, бытового и промышленного назначения к объектам системы коммунальной инфраструктуры поселения предлагается выполнить мероприятия согласно Плана мероприятий комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Онотского МО (Приложение № 1 к данной Программе).

## Механизм реализации программы

Данная программа направлена на консолидацию финансовых ресурсов для модернизации коммунальной инфраструктуры Онотского МО. В реализации мероприятий программы предусматривается участие администрации Онотского МО, организаций коммунального комплекса поселения, администрации Черемховского районного муниципального образования.

Администрации Онотского МО необходимо разработать:

- график модернизации головных инженерных сооружений и сетей на 2014-2032 годы с определением источников финансирования;

- положение о порядке подключения новых потребителей к объектам коммунальной инфраструктуры;

- техническое задание на разработку инвестиционной программы ООО «Онот».

На основании утвержденной инвестиционной программы организации коммунального комплекса разрабатывают пообъектную проектно-сметную документацию, которая проходит экспертизу в установленном порядке. Стоимость разработки и экспертизы ПСД учитывается в общем объеме финансовых потребностей для реализации инвестиционной программы.

Механизмы реализации Программы определяются инвестиционными программами организаций коммунального комплекса, муниципальными целевыми программами, долгосрочными целевыми программами и муниципальными правовыми актами Онотского муниципального образования в сфере градостроительства и развития систем коммунальной инфраструктуры (далее - локальные программы).

Условия реализации мероприятий Программы определяются соглашениями и договорами, заключенными администрацией Онотского муниципального образования в целях реализации Программы и локальных программ.

Отчетные данные о реализации Программы и анализ фактически достигнутых результатов формируются по каждой локальной программе.

Исполнителями основных мероприятий Программы являются организации коммунального комплекса и застройщики.

## 6. Ресурсное обеспечение программы

С целью реализации программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Онотского МО планируется привлечь финансовые средства федерального, областного, районного и местного бюджетов, собственные средства организаций коммунального комплекса, средства, полученные в качестве платы за подключение к инженерным сетям, а также инвестиционной составляющей к тарифу за коммунальные услуги.

7. Оценка эффективности реализации Программы

Выполнение Программы позволит решить основные задачи, обеспечивающие достижение основной цели Программы, - обеспечение устойчивого функционирования и развития систем коммунальной инфраструктуры Онотского муниципального образования для обеспечения потребностей жилищного, социально-культурного и промышленного строительства.

Практическая реализация основных мероприятий Программы позволит обеспечить:

1) перспективную потребность зон застройки в инженерно-технических сооружениях;

2) увеличение пропускной способности и сроков эксплуатации сетей, увеличение сроков эксплуатации полигонов по утилизации (захоронению) твёрдо-бытовых отходов;

3) снижение издержек, повышение качества и надежности жилищно-коммунальных услуг;

4) снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;

5) экономию энергетических и иных ресурсов;

6) улучшение экологической ситуации в поселении.

Оценка результативности действия Программы будет проводиться администрацией Онотского МО по окончанию отчетного года.

8. Система организации управления и контроль

за ходом реализации Программы

Организацию управления Программой и текущий контроль осуществляет администрация Онотского МО. Программа подлежит корректировке с учетом стратегии развития поселения и уровнем бюджетной обеспеченности.

Оценка результативности Программы будет отслеживаться на основании её целевых показателей. Ежегодный итоговый отчет о реализации программы предоставляется в администрацию Черемховского районного муниципального образования.

Глава Онотского

муниципального образования					 	О.М. Головкова

Приложение №1

к Программе «Комплексное

развитие систем коммунальной

инфраструктуры Онотского

муниципального образования

на 2014 – 2032 годы»

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

| № П/П | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ожидаемые результаты и целевые индикаторы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации сетей и прочих объектов инфраструктуры систем коммунального водоснабжения и водоотведения |
| 1.1 | Система водоснабжения |  |  |
| 1.1.1 | Замена емкостей на водонапорной башне с. Онот ул. Школьная 19Б | 2018 | бесперебойная подача воды, повышение качества воды |
| 1.1.2 | Реконструкция существующей водопроводной системы и водозаборных скважин с. Онот | 2018 | Повышение надежности и эффективности работы сети |
| 2. | Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации тепловых источников и тепловых сетей в с. Онот |
| 2.1. | Капитальный ремонт теплотрассы от котельной до ТК-1 (тепловой камеры №1) ø 76*4,0 мм | 2020 | бесперебойная подача тепла, повышение качества тепла |
| 2.2 | Ремонт котельной: замена котла КВр-0,4 ГБ (Гефест-0,4-95ТР) – 2 шт. | 2017 |  |
| 2.3 | Ремонт котельной замена насоса К80-50-200 эл./двиг. 15 кВт 3000 об./мин. – 2 шт. | 2017 |  |
| 2.4 | Ремонт котельной: замена обратного клапана Ду 50 мм. – 2 шт. | 2017 |  |
| 2.5 | Ремонт котельной: замена дымососа ДН-8 – 1 шт. | 2017 |  |
| 2.6 | Ремонт котельной: замена трубопроводов отопления теплотрассы Ду 57 мм стальных на сварке ул. Советская - 93 м. | 2017 |  |
| 2.7 | Ремонт котельной6 замена трубопровода ХВС (спутник) ул. Советская Ду 32 - 47 м. | 2017 |  |
| 2.8 | Ремонт котельной: замена задвижек чугунных Ду 80 мм.- 4 шт. | 2017 |  |
| 2.9 | Ремонт котельной: замена задвижек Ду 50 мм.- 4 шт. | 2017 |  |
| 2.10 | Капитальный ремонт теплотрассы от ТК-8 до дома № 4 по ул. Советская ø 57*4,0 мм | 2019 |  |
| 2.11 | Капитальный ремонт теплотрассы от ТК-1 до ТК-7 ø 76*4,0 мм | 2019 |  |
| 2.12 | Капитальный ремонт теплотрассы от ТК-7 до ТК-8 ø 76*4,0 мм | 2019 |  |
| 2.13 | Капитальный ремонт теплотрассы от котельной до ТК-10 ø 76*4,0 мм | 2019 |  |
| 2.14 | Капитальный ремонт теплотрассы от ТК-10 до ТК-11 ø 57*4,0 мм | 2019 |  |
| 2.15 | Строительство котельной для МКДОУ д/с с. Онот | 2019 |  |
| 2.17 | Реконструкция внутренней системы теплоснабжения в МКДОУ д/с с. Онот | 2022 |  |
| 3 | Мероприятия по строительству, реконструкции и развитию электрических сетей, электрических подстанций и другой необходимой инфраструктуры |
| 3.1 | Реконструкция уличного освещения | 2019 | Повышения качества жизни населения |
| 4 | Мероприятия по сбору, вывозу и размещению (утилизации) твердых бытовых отходов |
| 4.1 | Сбор и транспортировка твердых бытовых отходов |
| 4.1.1 | Ликвидация несанкционированных свалок на территории сельского поселения | 2020 |  |
| 4.1.2 | Строительство контейнерных площадок и их оборудование | 2020 |  |
| 4.2 | Размещение твердых бытовых отходов |
| 4.2.1 | Строительство нового полигона ТБО | 2024 |  |

Глава Онотского

муниципального образования						О.М. Головкова