РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Иркутская область Черемховский район

Парфеновское муниципальное образование

ДУМА

РЕШЕНИЕ

29.12.2017 № 50

с. Парфеново

Об утверждении Муниципальной

программы комплексного развития

систем коммунальной инфраструктуры Парфеновского муниципального образования

на 2018-2022 годы с перспективой до 2032 года

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 № 83 «Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», Распоряжением Правительства РФ от 22.08.2011 № 1493-р «Об утверждении плана действий по привлечению в жилищно-коммунальное хозяйство частных инвестиций», руководствуясь статьями 24, 42 Устава Парфеновского муниципального образования, Дума Парфеновского муниципального образования

РЕШИЛА:

1. Утвердить Муниципальную программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Парфеновского муниципального образования на 2018 - 2022 годы с перспективой до 2032 года (прилагается).

2. Главному специалисту администрации Парфеновского муниципального образования (Л.А. Антипьевой) опубликовать настоящее решение в издании «Парфеновский вестник» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.cher.irkobl.ru в разделе «Поселения района», в подразделе «Парфеновское сельское поселение» на официальном сайте Черемховского районного муниципального образования.

3. Настоящее решение вступает в законную силу со дня его официального опубликования (обнародования).

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу Парфеновского муниципального образования А.Н. Башкирова.

Председатель Думы

Парфеновского муниципального образования				        А.Н. Башкиров

Глава Парфеновского

муниципального образования						        А.Н. Башкиров

Приложение

к решению Думы

Парфеновского муниципального

образования от 29.12.2017 № 50

# Муниципальная программа

# комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

# Парфеновского муниципального образования

# на 2018 – 2022 годы с перспективой до 2032 года

с. Парфеново, 2017

- ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Муниципальная программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Парфеновского муниципального образования на 2018 - 2022 годы с перспективой до 2032 года |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Градостроительный кодекс Российской Федерации; 2. Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; 3. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 4. Постановление Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 № 83 «Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения»; 5. Распоряжение Правительства РФ от 22.08.2011 № 1493-р «Об утверждении плана действий по привлечению в жилищно-коммунальное хозяйство частных инвестиций» |
| Заказчик Программы | Администрация Парфеновского муниципального образования |
| Разработчик Программы | Администрация Парфеновского муниципального образования |
| Исполнитель Программы | Администрация Парфеновского муниципального образования |
| Цели Программы | Основными целями Программы являются обеспечение устойчивого функционирования и развития систем коммунальной инфраструктуры Парфеновского муниципального образования (далее МО) в соответствии с потребностями жилищного, социально-культурного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг), улучшение экологической ситуации на территории МО. |
| Задачи Программы | Основными задачами Программы являются: - строительство и модернизация систем коммунальной инфраструктуры; - улучшение экологической ситуации на территории МО; - привлечение средств из внебюджетных источников для финансирования проектов модернизации и строительства объектов коммунального хозяйства и объектов утилизации и переработки отходов производства, потребления и вторичных материальных ресурсов. |
| Сроки реализации | 2018 - 2032 годы |
| Источники финансирования Программы | Финансирование мероприятий, осуществляется за счет: - средств бюджета Иркутской области; - средств бюджета Черемховского районного муниципального образования; - средств бюджета Парфеновского муниципального образования; - средства предприятий. Объемы и источники финансирования уточняются ежегодно. |
| Основные мероприятия Программы | Перечень основных мероприятий приведен в приложении № 1 к настоящей Программе |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы | По системам коммунальной инфраструктуры в целом: - строительство и введение в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры; - доля средств бюджетных источников разных уровней в общем объеме инвестиций в модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры По системам теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения: - строительство и ввод в эксплуатацию сетей; По объектам, используемым для захоронения твердых бытовых отходов: - контролируемая утилизация твердых бытовых отходов, улучшение экологической обстановки. |
| Планируемые результаты реализации Программы | - повышение качества и надежности жилищно-коммунальных услуг; - строительство и ввод в эксплуатацию объектов коммунального хозяйства; - дальнейшая активизация жилищного строительства; - подключение объектов капитального строительства к системе коммунальной инфраструктуры; - улучшение экологической ситуации на территории Парфеновского муниципального образования. |
| Контроль за реализацией | Администрация Парфеновского муниципального образования |

Введение

Разработка Программы обусловлена необходимостью определения долгосрочных стратегических задач развития систем коммунальной инфраструктуры Парфеновского муниципального образования, формирования новых механизмов функционирования жилищно-коммунального комплекса и условий для привлечения инвестиций в целях реализации Генерального плана Парфеновского муниципального образования, повышения эффективности градостроительных решений.

Раздел I. Прогноз развития Парфеновского муниципального образования и динамики потребления услуг организаций коммунального комплекса

Проведение анализа и оценки социально-экономического развития Парфеновского муниципального образования, а также построение на основе полученных данных прогнозов такого развития, являются этапом, предшествующим разработке основных мероприятий программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Парфеновского муниципального образования на 2018 - 2022 годы с перспективой до 2032 года (далее - Программа).

Анализ и оценка социально-экономического развития Парфеновского муниципального образовании, а также прогноз его развития проводятся по следующим направлениям:

- демографическое развитие Парфеновского муниципального образовании;

- строительство многоквартирных жилых домов и домов индивидуальной жилой застройки;

- состояние коммунальной инфраструктуры.

Целью проведения анализа по выделенным направлениям является установление взаимосвязей между всеми основными показателями развития Парфеновского муниципального образовании и оценка их влияния на тенденции развития систем коммунальной инфраструктуры. Планирование всех мероприятий в рамках Программы зависит от уровня и прогноза развития каждого из направлений.

1.1. Демографическое развитие

В Парфеновском муниципальном образовании по состоянию на 01.01.2017 проживает 2221 человек.

С 2011 года показатели численности населения можно назвать стабильными. В настоящее время все более ощутимо проявляется тенденция миграционного оттока жителей из-за отсутствия жилья и коммунальной инфраструктуры.

Изменение численности населения Парфеновского муниципального образования приводится в нижеследующей таблице:

| Годы | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения | 2200 | 2221 | 2221 | 2221 | 2221 |

По итогам проведенного анализа демографической ситуации были выявлены основные проблемы формирования численности населения Парфеновского муниципального образования – острая недостаточность и износ жилого фонда, а также отсутствие коммунальной инфраструктуры.

Предполагается, что в перспективном будущем демографическая ситуация стабилизируется.

1.2. Строительство многоквартирных и жилых домов

Существующий жилищный фонд поселения составляет 35,33 тыс. кв.м. общей площади, в целом характеризуется удовлетворительным техническим состоянием и в значительной части подлежит сохранению на расчетный срок в качестве опорного.

  - Состояние коммунальной инфраструктуры

Одним из основных факторов, влияющих на формирование Программы, является состояние коммунальной инфраструктуры. Привлечение инвестиций в коммунальное хозяйство необходимо для развития коммунальной инфраструктуры на территории Парфеновского муниципального образования строительство объектов и проектно-изыскательские работы с учетом перспективного строительства предусмотренного Генеральным планом.

1.3.1. Водоснабжение

В с. Парфеново находится две артезианских скважины глубиной 160 м., при которых имеются 2 водонапорных башни с накопительными баками емкостью по 10 м³. Вода с глубины 160 м закачивается в водонапорную башню насосами ЭЦВ-6-10-140 - 1шт. и ЭЦВ-6-6,5-140 - 1шт. К центральному водоснабжению подключены объекты по ул. Долгих, ул. Молодежная, ул. Мира, ул. Луговая, 3 частных дома в д. Сарапулова. Годы постройки водонапорных башен 1985 и 1976 гг. В остальных 16 населенных пунктах (д. Жернакова, д. Герасимова, д. Топка, д. Гымыль, д. Тюмень, д. Мотова, д. Савинская, д. Сутупова, д. Малая Ленская, д. Гавриловская, з. Тарбажи, д. Русская Аларь, д. Средняя, д. Хорьки, д. Сарапулова, д. Исакова), а также по ул. Белькова, ул. Победы, ул. Колхозная в с. Парфеново центральное водоснабжение отсутствует, поэтому население использует для хозяйственных нужд воду из колодцев и подвозную воду для питьевых нужд. В д. Топка имеется скважина для обеспечения водой хозяйственных нужд населения.

Централизованным водоснабжением по состоянию на 01.12.2017 г. обеспечено 150 квартир и домов, в остальных населенных пунктах Парфеновского муниципального образования водопроводные сети отсутствуют, доставка воды осуществляется по заявкам населения автомобильной цистерной или самостоятельно, порядка 10 % всего населения.

Общая протяженность водопроводной сети 5420м., в том числе муниципальных – 3940 м. (73 %). Протяженность ветхих сетей, требующих замены, составляет 3170 м. (81 %), в том числе муниципальных – 3170 м.

Анализ качества исходной воды свидетельствует о стабильном ухудшении ее качества по микробиологическим показателям, что не соответствует требованиям ГОСТ 2761-84 «Выбор источника хозяйственно-питьевого водоснабжения».

Основной проблемой систем водоснабжения села является плохое техническое состояние объектов водоснабжения, связанное с износом коммуникаций, которые не отвечают нормативным требованиям. Следовательно, для дальнейшего развития коммунальной инфраструктуры, обеспечения потребителей качественными коммунальными услугами в полном объеме и возможности присоединения к системам водоснабжения новых потребителей требуется проведение ремонта и реконструкции основных сооружений систем водоснабжения.

1.3.2. Водоотведение

На территории муниципального образования отсутствует централизованное водоотведение, поэтому Генеральным планом предусмотрено отведение дождевых и талых вод только с дорожного полотна путем углубления (окювечивания) придорожных канав и от муниципальных учреждений путем отвода воды в кюветы или специальные емкости.

Для проведения данных работ необходимо заключение договоров на углубление канав, приобретение водосточных труб, специальных емкостей и их установку.

1.3.3. Теплоснабжение

В Парфеновском муниципальном образовании котельная по ул. Молодежная, 1 мощностью 1,6 Гкал/час имеет сети, общей протяженностью 0,88 км, остальные теплоисточники небольшой мощности обеспечивают прочие объекты социально-культурного значения. В Парфеновском МО теплоснабжение как централизованное, так и печное на твердом топливе или бойлерное. Централизованное теплоснабжение имеется только в с. Парфеново. Источником теплоснабжения села является муниципальная котельная.

Теплоносителем для нужд отопления и горячего водоснабжения принята перегретая вода с расчетной температурой Т=150-70ºС. Схема теплоснабжения с.Парфеново – открытая, тупиковая, двухтрубная. Горячее водоснабжение осуществляется путем непосредственного водоразбора из теплосети с помощью регуляторов температуры, устанавливаемых в узлах управления на вводах в здания. Для понижения температуры воды, поступающей в системы абонентов до 95ºС, в узлах управления существующих объектов потребителей установлены элеваторы. Для создания нормального гидравлического режима в тепловых сетях построены и эксплуатируются 2 насосные станции.

Для обеспечения потребителей с.Парфеново услугами теплоснабжения используется 0,88 км тепловых сетей, в том числе 0,88 км распределительных сетей.

Муниципальный теплоисточник с.Парфеново оборудован двумя котлами КВр-0,6 КБ мощностью 0,6 Гкал/час, установленными в 2017 году, одним котлом КВр-0,4 (Гефест-0,4-95-ТР мощностью 0,4 Гкал/час, установленный в 2010 году. Топливоподача ручная, топливо – каменный уголь с разреза «Черемховский». Расход топлива 798 тонн в отопительный сезон. Общая жесткость воды, используемой на теплоисточнике 3,7 мг-экв/л. Химводоочистки, диаэрации воды, дробилки для топлива – нет. Шлакозолоудаление ручное. Общий объем баков запаса воды на теплоисточнике – 10 м³. Резервная ДЭС отсутствует. В котельной установлен теплосчетчик.

В 2010г. на теплоисточнике установлено 2 теплообменника НН № 42 с установленной мощностью 1,6 Гкал/час производства ЗАО "Ридан" г.Нижний Новгород. Тип исполнения пластичный, теплоноситель – вода/вода.

В котельной 2 подпиточных насоса К8/18 (рабочий и резервный) и 4 сетевых насоса К100-65-200а (один рабочий и 3 резервных). Имеется два вентилятора ВЦ-14-46-2,5 и дымосос ДН-9/1500.

К теплоисточнику присоединены: школа площадью 3300,9  м², 1 многоквартирный жилой дом площадью 621,6 м², 1 частный жилой дом площадью 66 м² и 2 гаража – 120 м².

Капитальный ремонт котельного и котельно-вспомогательного оборудования котельной с. Парфеново проведен в 2017 году (заменено 2 котла, подпиточные насосы, сетевые насосы, теплообменник, газоходы, дымососы).

Несмотря на проводимые ремонты, распределительные сети теплоснабжения Парфеновского муниципального образования  имеют износ 70-75 %. Требуется серьезная модернизация тепловых сетей и оптимизация гидравлических режимов. От состояния тепловых сетей зависит жизнеобеспечение жилищного фонда, подключенного к централизованному теплоснабжению, а для приведения сетей в надлежащее состояние требуются серьезные инвестиции для осуществления мероприятий с элементами энергосбережения.

    - Сбор, вывоз и размещение (утилизация) твердых бытовых отходов

Ежегодно на территории муниципального образования образуется около 50 куб.м. твердых бытовых отходов.

Бытовые отходы от организаций и жилого сектора, а также крупногабаритный мусор вывозятся для захоронения на свалки, расположенные в границах Парфеновского муниципального образования. Площадь свалок составляет 8 га.

    - Электроснабжение

Электроснабжение потребителей Парфеновского МО осуществляется от Иркутской энергосистемы от ПС35/10кВ «Верхний Булай», получающей питание от ПС220/110/35/6кВ «Черемхово» и ПС35/10кВ «Русская Аларь», находящихся в собственности филиала ОАО «ИЭСК» «Центральные электрические сети».

Электрические сети 35кВ и распределительные сети 10кВ выполнены воздушными линиями.

1.3.6. Телефонная связь, интернет

Телефонная связь

Обеспечение сотовой телефонной связью абонентов жилого сектора, сферы социального, культурного и прочих объектов осуществляется операторами сотовой связи «Мегафон» и «Теле2», но охватывает не всю территорию муниципального образования. В рамках проекта «Универсальные услуги связи» население обеспечено таксофонной связью, которая осуществляется ОАО «Ростелеком». Таким образом необходимо строительство АТС.

Интернет

В Парфеновском муниципальном образовании различные объекты пользуются беспроводным интернетом через сотовую связь «Мегафон» и «Теле2» посредством модема, качество такого интернета неудовлетворяет потребности жителей и организаций, отсутствует высокоскоростной кабельный интернет.

В 2017 году к высокоскоростному кабельному интернету была подключена больница с. Парфеново.

Раздел II. План мероприятий программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Парфеновского муниципального образования на 2018-2022 годы с перспективой до 2032 года

С целью повышения эффективности функционирования системы коммунальной инфраструктуры жизнеобеспечения Парфеновского муниципального образования, обеспечения возможности подключения строящегося жилья и объектов социально-культурного, бытового и промышленного назначения к объектам системы коммунальной инфраструктуры Парфеновского муниципального образования, предлагается выполнить мероприятия по комплексному развитию системы коммунальной инфраструктуры Парфеновского муниципального образования на 2018-2022 годы с перспективой до 2032 года (Приложение № 1 к данной Программе), а именно по разделам:

2.1. Водоснабжение

Учитывая состояние существующего оборудования, потребности населения в воде, качество исходной воды и глубины залегания водоносных горизонтов предлагается модернизация водозаборных сооружений и строительство станции водоочистки.

Особое внимание в сфере водоснабжения следует уделить установке приборов учёта. Экономический эффект от реконструкции башен, установки водоочистных установок без налаживания учёта потребления воды будет менее ощутимы. Это позволит снизить расходы на электроэнергию, очистку воды, повысить собираемость платежей.

Среди мероприятий по водоснабжению приоритетными следует признать: бурение скважин, ремонт водозаборных сооружений, строительство станции водоочистки.

За период с 2018 по 2032 годы в системах водоснабжения муниципального образования планируется:

построить водонапорные башни со скважинами в населенных пунктах поселения;

провести ремонт и реконструкцию водонапорных башен;

произвести строительство станции очистки воды;

провести капитальных ремонт инженерных сетей водоснабжения.

Решение задач, связанных с построением эффективной системы водоснабжения на территории муниципального образования это длительный и достаточно дорогостоящий процесс, который требует комплексного подхода к решению первоочередных задач.

2.2. Теплоснабжение

На территории Парфеновского муниципального образования имеется печное отопление в жилых домах и квартирах. Планируется привлечение организаций, специализирующихся на подвозе твердого топлива.

Планируется увеличение количества потребителей тепловой энергии от котельной в с. Парфеново путем проведения капитального ремонта теплотрассы от котельной до МКДОУ с. Парфеново и МКУК «КДЦ Парфеновского сельского поселения».

Планируется проведение капитального ремонта инженерных сетей теплоснабжения в с. Парфеново.

2.3. Электроснабжение

Для повышения уровня благоустройства населенных пунктов Парфеновского муниципального образования планируется провести монтаж системы освещения на главных и второстепенных улицах населенных пунктов.

2.4. Сбор, вывоз и размещение (утилизация) твердых бытовых отходов

Для улучшения экологического и санитарного состояния территории необходима организация услуг по сбору и транспортировке твердых бытовых отходов и трупов скота на планируемые полигоны Черемховского района. При возникновении несанкционированных свалок их ликвидация, установка контейнеров для сбора мусора.

3. Механизм реализации программы

Настоящая Программа направлена на консолидацию финансовых ресурсов для модернизации коммунальной инфраструктуры Парфеновского муниципального образования. В реализации мероприятий программы предусматривается участие администрации Парфеновского муниципального образования.

Механизм реализации Программы определяется инвестиционными Программами организаций коммунального комплекса, муниципальными целевыми Программами, долгосрочными целевыми Программами и муниципальными правовыми актами Парфеновского муниципального образования в сфере градостроительства и развития систем коммунальной инфраструктуры (далее - локальные программы).

На основании утвержденной Программы организации коммунального комплекса разрабатывают по объектную проектно-сметную документацию, которая проходит экспертизу в установленном порядке. Стоимость разработки и экспертизы проектно-сметной документации учитывается в общем объеме финансовых потребностей для реализации настоящей Программы.

Размещение муниципальных заказов по реализации Программных мероприятий должно осуществляться на конкурсной основе.

Отчетные данные о реализации Программы и анализ фактически достигнутых результатов реализации Программы, с указанием источников финансирования, формируются по каждой локальной программе.

4. Ресурсное обеспечение программы

С целью реализации программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Парфеновского муниципального образования планируется привлечь финансовые средства федерального, областного и местного бюджетов, собственные средства организаций коммунального комплекса, средства, полученные в качестве платы за подключение к инженерным сетям, а также инвестиционной составляющей к тарифу за коммунальные услуги.

5. Контроль за ходом реализации программы

Администрация Парфеновского муниципального образования ежегодно представляет на заседание Думы Парфеновского муниципального образования отчет о ходе реализации программы, одновременно с отчетом об исполнении местного бюджета за соответствующий финансовый год.

Итоговый отчет о реализации Программы предоставляется в Правительство Иркутский области. Вся информация по реализации программы, текущим и итоговым отчетам опубликовывается в издании «Парфеновский вестник».

Приложение 1

к Муниципальной программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Парфеновского муниципального образования на 2018-2022 годы с перспективой до 2032 года

План мероприятий комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Парфеновского муниципального образования на 2018 – 2022 годы с перспективой до 2032 года, тыс. руб.

| Наименование поселения | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Всего за 2018-2022 с перспективой до 2032 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | Областной бюджет | Районный бюджет | Местный бюджет | Средства предприятий | Всего | Областной бюджет | Районный бюджет | Местный бюджет | Средства предприятий | Всего | Областной бюджет | Районный бюджет | Местный бюджет | Средства предприятий | Всего | Областной бюджет | Районный бюджет | Местный бюджет | Средства предприятий | Всего | Областной бюджет | Районный бюджет | Местный бюджет | Средства предприятий | Всего | Областной бюджет | Районный бюджет | Местный бюджет | Средства предприятий |
| Водоснабжение и водоотведение, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1000,00 | 900,00 | 0,00 | 70,00 | 30,00 | 1500,00 | 1365,00 | 0,00 | 105,00 | 30,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 50,00 | 600,00 | 500,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 13288,00 | 11965,00 | 0,00 | 1063,00 | 260,00 |
| Капитальный ремонт инженерных сетей (водопровода) по ул. Долгих с.Парфеново, L-482м, Ø-89мм |  |  |  |  |  | 1000,00 | 900,00 |  | 70,00 | 30,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000,00 | 900,00 | 0,00 | 70,00 | 30,00 |
| Замена емкости на водонапорной башне с. Парфеново, ул. Мира, 20А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200,00 |  |  | 150,00 | 50,00 |  |  |  |  |  | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 50,00 |
| Капитальный ремонт инженерных сетей по ул. Мира, Ø-89 мм, L-252 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600,00 | 500,00 |  | 50,00 | 50,00 | 600,00 | 500,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 |
| Капитальный ремонт инженерных сетей по ул. Молодежная в с. Парфеново Ø-89 мм, L-500 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1200,00 | 1096,00 |  | 84,00 | 20,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1200,00 | 1096,00 | 0,00 | 84,00 | 20,00 |
| Капитальный ремонт инженерных сетей (водопровода) по ул. Мира (от д. 16 до больницы с. Парфеново) Ø-89 мм, L-120 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300,00 | 269,00 |  | 21,00 | 10,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300,00 | 269,00 | 0,00 | 21,00 | 10,00 |
| Строительство станции очистки воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000,00 | 800,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| Строительство водонапорной башни со скважиной в д. Герасимова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1498,00 | 1400,00 | 0,00 | 98,00 | 0,00 |
| Строительство водонапорной башни со скважиной в д. Сутупова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1498,00 | 1400,00 | 0,00 | 98,00 | 0,00 |
| Строительство водонапорной башни со скважиной в д. Русская Аларь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1498,00 | 1400,00 | 0,00 | 98,00 | 0,00 |
| Строительство водонапорной башни со скважиной в д. Тюмень |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1498,00 | 1400,00 | 0,00 | 98,00 | 0,00 |
| Строительство водонапорной башни со скважиной в д. Гымыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1498,00 | 1400,00 | 0,00 | 98,00 | 0,00 |
| Строительство водонапорной башни со скважиной в д. Топка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1498,00 | 1400,00 | 0,00 | 98,00 | 0,00 |
| Теплоснабжение, всего | 7179,10 | 6532,98 | 0,00 | 502,54 | 143,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8979,10 | 7832,98 | 0,00 | 902,54 | 343,58 |
| Капитальный ремонт теплотрассы от котельной до дома 45 по ул. Долгих с.Парфеново, L-100м, Ø125мм, 70мм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000,00 | 900,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 |
| Капитальный ремонт теплоисточника участковой больницы № 1 с.Парфеново (с заменой сварного котла мощностью 0,5 Гкал/час и ремонтом теплотрассы L-15м, Ø100мм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500,00 | 400,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 |
| Ремонт производственной базы коммунального хозяйства, ремонт автогаража |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 100,00 |
| Капитальный ремонт инженерных сетей (теплотрассы) по ул. Молодежная в с. Парфеново (от котельной до ТК-7 L-400м, Ø125мм; от ТК-7 до МКДОУ L-50м, Ø70мм и от ТК-7 до МКУК «КДЦ Парфеновского с/п L-60м, Ø70мм.) | 7179,10 | 6532,98 |  | 502,54 | 143,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7179,10 | 6532,98 | 0,00 | 502,54 | 143,58 |
| Энергоснабжение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5500,00 | 2200,00 | 0,00 | 2200,00 | 1100,00 |
| Реконструкция системы освещения с. Парфеново |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 100,00 |
| Реконструкция системы освещения д. Герасимова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 100,00 |
| Реконструкция системы освещения д. Русская Аларь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 100,00 |
| Реконструкция системы освещения д. Топка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 100,00 |
| Реконструкция системы освещения д. Савинская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 100,00 |
| Реконструкция системы освещения д. Сутупова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 100,00 |
| Реконструкция системы освещения д. Сарапулова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 100,00 |
| Реконструкция системы освещения д. Малая Ленская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 100,00 |
| Реконструкция системы освещения д. Жернакова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 100,00 |
| Реконструкция системы освещения д. Средняя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 100,00 |
| Реконструкция системы освещения з. Тарбажи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 100,00 |
| Сбор, вывоз и размещение (утилизация) ТБО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2000,00 | 1000,00 | 500,00 | 450,00 | 50,00 | 1400,00 | 0,00 | 700,00 | 500,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4400,00 | 1900,00 | 1200,00 | 1050,00 | 250,00 |
| Приобретение спецтехники для организации вывоза ТБО |  |  |  |  |  | 2000,00 | 1000,00 | 500,00 | 450,00 | 50,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2000,00 | 1000,00 | 500,00 | 450,00 | 50,00 |
| Оборудование контейнерных площадок для сбора ТБО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000,00 |  | 500,00 | 400,00 | 100,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000,00 | 0,00 | 500,00 | 400,00 | 100,00 |
| Установка контейнеров для сбора ТБО объемом 0,75м³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400,00 |  | 200,00 | 100,00 | 100,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400,00 | 0,00 | 200,00 | 100,00 | 100,00 |
| Строительство новых технологических карт полигона ТБО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000,00 | 900,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| Всего по Парфеновскому муниципальному образованию | 7179,10 | 6532,98 | 0,00 | 502,54 | 143,58 | 3000,00 | 1900,00 | 500,00 | 520,00 | 80,00 | 2900,00 | 1365,00 | 700,00 | 605,00 | 230,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 50,00 | 600,00 | 500,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 32167,10 | 23897,98 | 1200,00 | 5215,54 | 1953,58 |